| Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin |
| --- | --- | --- |
|  |  | wykłady | ćwiczenia | razem |
| 1. | Przepisy i zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz warunki techniczne jakim powinny one odpowiadać. | 3 |  | 3 |
| 2. | Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. | 5 |  | 5 |
| 3. | Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska. | 3 |  | 3 |
| 4. | Udzielenie pierwszej pomocy. | 1 |  | 1 |
| 5. | Ochrona przeciwpożarowa. | 1 |  | 1 |
| 6. | Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci oraz standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej. | 2 |  | 2 |
|  | Razem | 15 |  | 15 |

Tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych