## Arkusz1
Nr sprawy: ZK-DZP.262/ /25 - Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i chemicznych na potrzeby DRB w PB | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Specyfikacja Zamówienia – Formularz Cenowy
L.p. | Nazwa towaru | Jednostka miary podlegająca wycenie | Cena jednostkowa netto w zł | Ilość | Wartość netto zł (kol. IV x kol.V) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto zł (kol. VI x kol.VII)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
1. | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej w klasie NRO ( nierozprzestrzeniająca ognia) w rolce do 7,5 m2 | 1 m2 | 17 | 50 | 850 | 23 | 1045.5
2. | Bitumiczny uszczelniacz dekarski, czarny, w tubie do wyciskania w opakowaniu do pistoletu standardowego do wyciskania. Pojemność opakowania 280 - 330 ml. | 1 szt. | 40 | 1 | 40 | 23 | 49.2
3. | Cement portlandzki CEM I/R lub N w workach (32,5) (opak. do 25 kg) | 1 kg | 22 | 25 | 550 | 23 | 676.5
4. | Zaprawa cementowa w opakowaniach do 25 kg, do wykonywania oraz naprawy tradycyjnych posadzek i cementowych podkładów podłogowych pod różnego rodzaju warstwy wykładzinowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy grubościach nakładanej warstwy powyżej 25mm, wytrzymałość na ściskanie co najmniej 15 MPA, wytrzymałość na zginanie co najmniej 5 MPa. | 1 kg | 0.9 | 1000 | 900 | 23 | 1107
5. | Zaprawa montażowa szybkowiążąca w opakowaniach do 5 kg. | 1 kg | 7 | 5 | 35 | 23 | 43.05
6. | Beton B-20 w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 0.62 | 10000 | 6200 | 23 | 7626
7. | Zaprawa murarska cementowa minimum M5 w opakowaniu do 25 kg | 1 kg | 0.58 | 500 | 290 | 23 | 356.7
8. | Bloczki gazobetonowe odmiany 400 - 600 o wymiarach 6x24x59 cm | 1 szt. | 6.2 | 200 | 1240 | 23 | 1525.2
9. | Bloczki gazobetonowe odmiany 400 - 600 o wymiarach 12x24x59 cm | 1 szt. | 9.2 | 500 | 4600 | 23 | 5658
10. | Bloczki gazobetonowe odmiany 400 - 600 o wymiarach 18x24x59 cm | 1 szt. | 12.5 | 200 | 2500 | 23 | 3075
11. | Bloczki gazobetonowe odmiany 400 - 600 o wymiarach 24x24x59 cm | 1 szt. | 14.5 | 200 | 2900 | 23 | 3567
12. | Zaprawa klejowa sucha do elementów z bloczków gazobetonowych w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 0.9 | 800 | 720 | 23 | 885.6
13. | Zaprawa wyrównująca cementowa w opakowaniach do 25 kg o frakcji kruszywa do 1 mm | 1 kg | 1 | 300 | 300 | 23 | 369
14. | Listwa prowadząca aluminiowa do mokrego tynku (6 mm), długość 2,5 m | 1 szt. | 6 | 100 | 600 | 23 | 738
15. | Zaprawa tynkarska w klasie wytrzymałości CS III do wewnątrz i na zewnątrz w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 0.6 | 1000 | 600 | 23 | 738
16. | Gips tynkarski jednowarstwowy w opakowaniach do 30 kg | 1 kg | 1.4 | 2000 | 2800 | 23 | 3444
17. | Klej do płyt G - K w opakowaniu do 30 kg | 1 kg | 0.9 | 800 | 720 | 23 | 885.6
18. | Płyta gipsowo - kartonowa ogień (GKF) 1,2 x 2,6 m grubości 12,5 mm, klasa A1 | 1 szt. | 39 | 200 | 7800 | 23 | 9594
19. | Płyta gipsowo - kartonowa wodoodporna (GKBI) 1,2 x 2,6 m grubości 12,5 mm | 1 szt. | 42 | 50 | 2100 | 23 | 2583
20. | Płyta gipsowo - kartonowa zwykła (GKB) 1,2 x 2,6 m grubości 12,5 mm | 1 szt. | 30 | 50 | 1500 | 23 | 1845
21. | Płyta gipsowo-włóknowa ognioochronna (GM-F) 1,2x2,6 m grubość 12,5 mm , klasa reakcji na ogień A1, kalsa odporności ogniowej EI 120 | 1 m2 | 45 | 50 | 2250 | 23 | 2767.5
22. | Gips szpachlowy do wypełniania styku płyt G-K bez dodatkowych taśm w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 4.5 | 300 | 1350 | 23 | 1660.5
23. | Taśma samoprzylepna antyrysowa z włókna szklanego do płyt G-K 50 mm | 1 mb | 0.6 | 100 | 60 | 23 | 73.8
24. | Taśma samoprzylepna fizelinowa do płyt G-K 50 mm | 1 mb | 0.6 | 100 | 60 | 23 | 73.8
25. | Taśma malarska samoprzylepna ochronna papierowa 50 mm | 1 mb | 0.6 | 100 | 60 | 23 | 73.8
26. | Taśma samoprzylepna ochronna PCV 50 mm | 1 mb | 0.6 | 100 | 60 | 23 | 73.8
27. | Gips szpachlowy w opakowaniach do 30 kg | 1 kg | 2.3 | 500 | 1150 | 23 | 1414.5
28. | Biała gładź szpachlowa na bazie białego gipsu naturalnego do stosowania w zakresie grubości co najmniej do 10 mm, na różne podłoża, o przyczepności do podłoża minimum 0,5 Mpa, o czasie otwartym (początku wiązania) minimum 60 minut, w opakowaniach do 30 kg | 1 kg | 2.25 | 4000 | 9000 | 23 | 11070
29. | Szpachlówka polimerowa biała, w opakowaniach do 2,5 kg | 1 kg | 30 | 2.5 | 75 | 23 | 92.25
30. | Szpachlówka celulozowa do drewna i metalu, w opakowaniach do 1 kg | 1 kg | 60 | 1 | 60 | 23 | 73.8
31. | Uniwersalny preparat szczepny do różnych podłoży, w tym płyt G-K, i gazobetonu w opakowaniach do 20l, z piaskiem kwarcowym. | 1 litr | 8 | 300 | 2400 | 23 | 2952
32. | Uniwersalna emulsja gruntująca głęboko penetrująca do różnych podłoży w opakowaniach do 5l. | 1 litr | 10 | 400 | 4000 | 23 | 4920
33. | Barwnik uniwersalny do farby z poz.33 i 34 w różnych kolorach, opakowanie 80 - 120 ml | 1 szt. | 8 | 100 | 800 | 23 | 984
34. | Farba emulsyjna akrylowa biała odporna na ścieranie, zgodna z PN-C-81914:1998 rodzaj S lub TWT- 2011/FL-19 rodzaj S (odporna na szorowanie na mokro), przeznaczona do malowania pędzlem i wałkiem, ilość warstw 1-2, w opakowaniach do 20 litrów (kg) | 1 litr | 11 | 500 | 5500 | 23 | 6765
35. | Farba akrylowa biała fasadowa w opakowaniach 10l o parametrach: odporna na szorowanie i zmywanie, odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV, na zewnątrz i do wnętrz, wygląd powłoki - mat, do nanoszenia pędzlem lub wałkiem, ilość wastw 1-2 | 1 litr | 19 | 500 | 9500 | 23 | 11685
36. | Farba emulsyjna akrylowa biała w opakowaniach do 10 litrów | 1 litr | 7 | 500 | 3500 | 23 | 4305
37. | Farba ceramiczna odporna na ścieranie, z wypełniaczem ceramicznym (odporna na szorowanie na mokro - klasa 1), przeznaczona do malowania pędzlem i wałkiem, ilość warstw 1-2, w opakowaniach do 15 litrów - kolor | 1 litr | 48 | 45 | 2160 | 23 | 2656.8
38. | Farba lateksowa mat satyna wodno rozcieńczalna akrylowo-kompozytowa, do malowania ścian i sufitów, odporna na szorowanie PN-EN 13300;2002P lub równoważnym, odporna na naświetlanie lampami bakteriobójczymi UVC,ekologiczna i bezpieczna potwierdzona certyfikatem ECOLABEL lub równoważnym. zawartość lotnych związków organicznych (LZO) poniżej 5g/l czas schnięcia : 2 godz w temp +23st C i wilgotności względnej powietrza 50%, wydajność do 16 m2 z litra przy jednokrotnym malowaniu kolory ciemne(różne), w opakowaniu do 2,5 litra. | 1 litr | 48 | 50 | 2400 | 23 | 2952
39. | Farba chlorokauczukowa w opakowaniach do 1 litra - kolor | 1 litr | 50 | 10 | 500 | 23 | 615
40. | Farba akrylowa do drewna i metalu w opakowaniach do 1 litra - kolor | 1 litr | 50 | 10 | 500 | 23 | 615
41. | Farba na rdzę do metalu w opakowaniach do 1 litra | 1 litr | 65 | 10 | 650 | 23 | 799.5
42. | Farba emulsyjna akrylowa biała na zacieki i plamy w opakowaniach do 1 litra | 1 litr | 45 | 50 | 2250 | 23 | 2767.5
43. | Farba olejna biała do wykonania lamperii w budynkach użyteczności publicznej w opakowaniu do 5litrów | 1 litr | 31 | 150 | 4650 | 23 | 5719.5
44. | Farba jasnoszara do wykonania powłok poziomych na podłożach betonowych pod ruch pieszy intensywny w budynkach użyteczności publicznej w opakowaniu do 5litrów | 1 litr | 34 | 100 | 3400 | 23 | 4182
45. | Środek do usuwania pleśni i grzybów w opakowaniu do 1 litra | 1 litr | 30 | 50 | 1500 | 23 | 1845
46. | Rozcieńczalnik do farby z poz. 43 w opakowaniu do 5 litrów | 1 litr | 12 | 50 | 600 | 23 | 738
47. | Narożnik aluminiowy do płyt G-K, długość 3 m | 1 szt. | 7 | 400 | 2800 | 23 | 3444
48. | Profil ścienny C - 50 długość 4m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 17 | 50 | 850 | 23 | 1045.5
49. | Profil ścienny U - 50 długość 4 m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 17 | 50 | 850 | 23 | 1045.5
50. | Profil sufitowy CD 60 x 27, długość 4 m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 16 | 50 | 800 | 23 | 984
51. | Profil sufitowy UD 28 x 27, długość 4 m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 15 | 50 | 750 | 23 | 922.5
52. | Profil ścienny C - 75 długość 4m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 18 | 50 | 900 | 23 | 1107
53. | Profil ścienny U - 75 długość 4 m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 18 | 50 | 900 | 23 | 1107
54. | Profil ościeżnicowy UA 75 długość 4 m, gr. 2 mm | 1 szt. | 75 | 20 | 1500 | 23 | 1845
55. | Klej do gresu C2T w opakowaniu do 25 kg | 1 kg | 1.8 | 1000 | 1800 | 23 | 2214
56. | Klej do gresu C2TES2 w opakowaniu do 25 kg | 1 kg | 4 | 1000 | 4000 | 23 | 4920
57. | Klej do gresu wysokoelastyczny C2TES1 w opakowaniu do 25 kg | 1 kg | 2.8 | 2000 | 5600 | 23 | 6888
58. | Uszczelniacz akrylowy (różne kolory), w tubie do wyciskania w opakowaniu do pistoletu standardowego do wyciskania | 1 szt. | 14 | 100 | 1400 | 23 | 1722
59. | Styropian posadzkowy EPS 100-038 | 1 m3 | 180 | 100 | 18000 | 23 | 22140
60. | Kratki wentylacyjne białe 14 x 14 cm +/- 20% | 1 szt. | 16 | 30 | 480 | 23 | 590.4
61. | Kratki wentylacyjne białe 20 x 25 cm +/- 20% | 1 szt. | 19 | 20 | 380 | 23 | 467.4
62. | Kratki wentylacyjne białe 30 x 45 cm +/- 20% | 1 szt. | 40 | 20 | 800 | 23 | 984
63. | Kratki wentylacyjne białe fi 125 mm +/- 20% | 1 szt. | 20 | 20 | 400 | 23 | 492
64. | Drzwiczki rewizyjne białe 14 x 14 cm +/- 20% | 1 szt. | 22 | 30 | 660 | 23 | 811.8
65. | Drzwiczki rewizyjne białe 20 x 25 cm +/- 20% | 1 szt. | 25 | 50 | 1250 | 23 | 1537.5
66. | Drzwiczki rewizyjne białe 30 x 45 cm +/- 20% | 1 szt. | 40 | 20 | 800 | 23 | 984
67. | Drzwiczki rewizyjne białe 40x50 cm, z zamknięciem na klucz, odporne na zniekształcenia, z tworzywa ABS, przeznaczone do zabudowy otworów rewizyjnych. | 1 szt. | 140 | 10 | 1400 | 23 | 1722
68. | Drzwiczki rewizyjne białe 40x50 cm, z zamknięciem na klucz, odporne na zniekształcenia, z tworzywa ABS, przeznaczone do zabudowy otworów rewizyjnych. | 1 szt. | 140 | 10 | 1400 | 23 | 1722
69. | Sufit podwieszany z białych płyt 60x60x1,5 cm z wełny mineralnej z konstrukcją metalową i akcesoriami (kompletny z kołkami do mocowania w stropie z płyt kanałowych żelbetowych), krawędź prosta, wszystkie elementy widoczne białe, co najmniej ocynkowane | 1 m2 | 66 | 400 | 26400 | 23 | 32472
70. | Kompletne zawiesia do sufitu podwieszanego z poz. 65 pozwalające na uzyskanie przestrzeni międzysufitowej do 10 cm. | kompl. | 7 | 400 | 2800 | 23 | 3444
71. | Białe płyty 60x60x1,5 cm z wełny mineralnej do sufitu podwieszanego bez konstrukcji metalowej, krawędź prosta, z poz. 65 | 1 m2 | 31 | 100 | 3100 | 23 | 3813
72. | Białe płyty 120x60x1,5 cm z wełny mineralnej do sufitu podwieszanego bez konstrukcji metalowej, krawędź prosta, odporność na wilgoć 100%RH, klasa odporności ogniowej A1, izolacja akustyczna 33dB | 1 m2 | 37 | 100 | 3700 | 23 | 4551
73. | Płyty ażurowe wentylacyjne do sufitu podwieszanego o krawędzi prostej białe 60cmx60 cm niepalne | 1 m2 | 160 | 50 | 8000 | 23 | 9840
74. | Płyty typu kornik do sufitu podwieszanego o krawędzi prostej białe 60cmx60cm niepalne | 1 m2 | 36 | 20 | 720 | 23 | 885.6
75. | Płyty do sufitu podwieszanego o krawędzi częściowo widocznej białe 60cmx60cm niepalne | 1 m2 | 36 | 20 | 720 | 23 | 885.6
76. | Profil ścienny do płyt G-K, C - 100 długość 4m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 24 | 10 | 240 | 23 | 295.2
77. | Profil ścienny do płyt G-K, U - 100 długość 4 m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 24 | 10 | 240 | 23 | 295.2
78. | Profil wykończeniowy łączący gres z wykładziną dywanową w kolorze srebrnym (aluminiowy ) długość 2,4 - 2,7 m, szerokość 40 mm (+/- 3 mm) | 1 szt. | 50 | 60 | 3000 | 23 | 3690
79. | Zaprawa samopoziomująca w zakresie grubości od 1 mm do co najmniej 10 mm, w opakowaniach do 25 kg pod posadzki z gresu i wykładziny | 1 kg | 2.1 | 2000 | 4200 | 23 | 5166
80. | Zaprawa samopoziomująca w zakresie grubości od 10 mm do co najmniej 30 mm w opakowaniach do 25 kg pod posadzki z gresu i wykładziny | 1 kg | 2.1 | 2000 | 4200 | 23 | 5166
81. | Zaprawa samopoziomująca w zakresie grubości od 1 mm do co najmniej 10 mm, w opakowaniach do 25 kg pod posadzki z gresu, wykładziny i malowane, szybkowiążąca - ruch pieszy do 8 godzin. | 1 kg | 2.2 | 2000 | 4400 | 23 | 5412
82. | Zaprawa samopoziomująca w zakresie grubości od 10 mm do co najmniej 30 mm w opakowaniach do 25 kg pod posadzki z gresu, wykładziny i malowane, szybkowiążąca - ruch pieszy do 8 godzin. | 1 kg | 2.2 | 2000 | 4400 | 23 | 5412
83. | Pianka pistoletowa montażowa niskorozprężna w opakowaniu 750 ml | 1 szt. | 22 | 100 | 2200 | 23 | 2706
84. | Zaprawa wąska spoinująca szara, jasno szara i biała w opakowaniach do 5 kg | 1 kg | 12 | 200 | 2400 | 23 | 2952
85. | Kolorowa, drobnoziarnista zaprawa do spoinowania murów, ogrodzeń, podmurzy, fasad, kominów z klinkierowych cegieł licowych, klinkierowych płytek elewacyjnych, jak również wypełniania fug między okładzinami z naturalnego (poza marmurowymi) i sztucznego kamienia elewacyjnego, o szerokości od 3 do 10 mm, w opakowaniach do 25 kg, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. | 1 kg | 7.8 | 50 | 390 | 23 | 479.7
86. | Plandeka ochronna 4 x 5 m 90g/m2 | 1 szt. | 60 | 2 | 120 | 23 | 147.6
87. | Plandeka malarska 4 x 5 m cienka | 1 szt. | 15 | 10 | 150 | 23 | 184.5
88. | Tektura falista szerokości 1 m | 1 m2 | 2.5 | 100 | 250 | 23 | 307.5
89. | Folia 0,2 mm | 1 m2 | 1 | 100 | 100 | 23 | 123
90. | Tynk mozaikowy, wyprawa żywiczna z naturalnych kamyczków średnicy (grubości) 1.5-2 mm w kolorze zbliżonym do już istniejącej w obiekcie wyprawy niebiesko szarawej w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 8 | 25 | 200 | 23 | 246
91. | Uszczelniacz silikonowy (różne kolory i bezbarwny), w tubie do wyciskania w opakowaniu do pistoletu standardowego do wyciskania, pojemność opakowania 280 - 330 ml | 1 szt. | 40 | 50 | 2000 | 23 | 2460
92. | Zaprawa do naprawy konstrukcji betonowych w opakowaniach do 5 kg | 1 kg | 12 | 20 | 240 | 23 | 295.2
93. | Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 1 | 25 | 25 | 23 | 30.75
94. | Wełna mineralna do ścianek działowych w systemie suchej zabudowy 50 mm | 1 m2 | 10 | 20 | 200 | 23 | 246
95. | Wełna mineralna do ścianek działowych w systemie suchej zabudowy 75 mm | 1 m2 | 15 | 100 | 1500 | 23 | 1845
96. | Styropian ekstrudowany XPS 30 | 1 m3 | 320 | 25 | 8000 | 23 | 9840
97. | Geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie do 10 kN | 1 m2 | 10 | 10 | 100 | 23 | 123
98. | Siatka z włókna szklanego | 1 m2 | 2.5 | 50 | 125 | 23 | 153.75
99. | Gres - płytki w gatunku 1, gres nierektyfikowany o wym. 30x30cm, grubość płytki minimum 0,85 cm, matowy, do zastosowania w korytarzach w budynku publicznym, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości poniżej 0,1%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 45 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 2500 N, odporności na ścieranie wgłębne do 135 mm3, odporności UA na działanie środków domowego użytku, odporne na plamienie, odporności chemicznej ULA i UHA, o antypoślizgowości R13), Zamawiający obecnie wbudowywuje gres QZ01 i QZ03 Natura, | 1 m2 | 87 | 200 | 17400 | 23 | 21402
100. | Gres - płytki w gatunku 1, gres nierektyfikowany o wym. 40x40cm, grubość płytki minimum 0,85 cm, matowy, do zastosowania w korytarzach w budynku publicznym, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości poniżej 0,1%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 45 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 2500 N, odporności na ścieranie wgłębne do 135 mm3, odporności UA na działanie środków domowego użytku, odporne na plamienie, odporności chemicznej ULA i UHA, o antypoślizgowości R10), Zamawiający obecnie wbudowywuje gres QZ01 i QZ03 Natura, | 1 m2 | 87 | 100 | 8700 | 23 | 10701
101. | Gres - płytki w gatunku 1, gres o wym. 60 x 60cm, grubość płytki minimum 1 cm (+/- 0,5 mm), powierzchnia gres szkliwiony półpoler, do zastosowania w korytarzach w budynku publicznym, w klasie odporności na ścieranie (PEI/ilość obrotów) 4/6000, nasiąkliwości wodnej Eb do 5%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 35 N/mm2, odporny na pęknięcia włoskowate i szok termiczny, odporności w klasie B na działanie środków domowego użytku, odporność na plamienie/zabrudzenie Klasa 5, o antypoślizgowości R10, | 1 m2 | 94 | 100 | 9400 | 23 | 11562
102. | Glazura - płytka 20x25cm w jasnych odcieniach, płytka prasowana na sucho, szkliwiona, o nasiąkliwości nie większej niż 18%, gatunek I ,grubość płytki minimum 0,6 cm, do zastosowania w łazience i w kuchni, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub tj. o nasiąkliwości do 18%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 13 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 300 N, odporne na szok termiczny, o odporności szkliwa na pęknięcia włoskowate, odporne na działanie środków domowego użytku, odporności na plamienie klasa 3-5), | 1 m2 | 68 | 40 | 2720 | 23 | 3345.6
103. | Glazura - płytka 20x50cm w jasnych odcieniach, płytka prasowana na sucho, szkliwiona, o nasiąkliwości nie większej niż 18%, gatunek I ,grubość płytki minimum 0,6 cm, do zastosowania w łazience i w kuchni, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości do 18%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 13 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 300 N, odporne na szok termiczny, o odporności szkliwa na pęknięcia włoskowate, odporne na działanie środków domowego użytku, odporności na plamienie klasa 3-5), | 1 m2 | 68 | 150 | 10200 | 23 | 12546
104. | Glazura - płytka 30x60cm w jasnych odcieniach, płytka prasowana na sucho, szkliwiona, o nasiąkliwości nie większej niż 18%, gatunek I ,grubość płytki minimum 0,6 cm, do zastosowania w łazience i w kuchni, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości do 18%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 13 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 300 N, odporne na szok termiczny, o odporności szkliwa na pęknięcia włoskowate, odporne na działanie środków domowego użytku, odporności na plamienie klasa 3-5), | 1 m2 | 68 | 100 | 6800 | 23 | 8364
105. | Gres - płytka w gat.I, gres rektyfikowany o wym. 59,8x59,8 cm grubość płytki minimum 0,85 zm, siła łamiąca min.2000 N, wytrzymałość na zginanie min 50 N/mm2, reakcja na ogień - A1FL, odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu -BLA, odporność na kwasy i zasady o dużym stężeniu- GHA, odporność na pęknięcia włoskowate, odporność na plamienie min 5, stopień ścieralności -PEI 4,nasiąkliwość wodna-Eb ≤ 0,15%,odchylenie kąta prostego max.±0,08%/± 0,5mm, płaskość powierzchni max.± 0,13% / ±8,8 mm , jakośc powierzchni - min. 97% , odporność na chemikalia domowe i sole basenów - GA ,odporność na szok terminczny | 1 m2 | 92 | 150 | 13800 | 23 | 16974
106. | Gres - płytka w gat.I, gres rektyfikowany o wym. 119,8x119,8 cm grubość płytki minimum 0,85 zm, siła łamiąca min.2000 N, wytrzymałość na zginanie min 50 N/mm2, reakcja na ogień - A1FL, odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu -BLA, odporność na kwasy i zasady o dużym stężeniu- GHA, odporność na pęknięcia włoskowate, odporność na plamienie min 5, stopień ścieralności -PEI 4,nasiąkliwość wodna-Eb ≤ 0,15%,odchylenie kąta prostego max.±0,08%/± 0,5mm, płaskość powierzchni max.± 0,13% / ±8,8 mm , jakośc powierzchni - min. 97% , odporność na chemikalia domowe i sole basenów - GA ,odporność na szok terminczny | 1 m2 | 198 | 200 | 39600 | 23 | 48708
107. | Płynna domieszka pozwalająca na otrzymanie betonów i zapraw o podwyższonej wodoszczelności, zawierająca składniki hydrofobizujace i zamykające pory, skutecznie zatrzymująca wnikanie wody przy zachowaniu dyfuzji pary wodnej, poprawiająca urabialność i wytrzymałość mechaniczną mieszanki oraz zmniejszająca nasiąkliwość, niepowodująca korozji zbrojenia, do stosowania z różnymi rodzajami cementów. W opakowaniach do 5 l | 1 l | 7 | 20 | 140 | 23 | 172.2
108. | Dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB), bez rozpuszczalników, temperatura mięknięcia (metoda pierścienia i kuli) - minimum 80oC, Sucha pozostałość: minimum 70% (tzn. nałożona warstwa świeżej masy o grubości 1,4 mm po wyschnięciu ma grubość conajmniej 1 mm), temperatura stosowania w zakresie conajmniej od 3oC do 30oC, do stosowania na wszelkich podłożach mineralnych w płaszczyźnie pionowo i poziomo. W opakowaniach do 30 l | 1 l | 16 | 30 | 480 | 23 | 590.4
109. | Masa asfalt-kauczukowa, bez rozpuszczalników, temperatura spływu z powierzchni pionowych - minimum 80oC, Sucha pozostałość: minimum 30% (tzn. nałożona warstwa świeżej masy o grubości 1 mm po wyschnięciu ma grubość conajmniej 0,3 mm), temperatura stosowania w zakresie conajmniej od 5oC do 30oC,do stosowania na wszelkich podłożach, w tym bitumicznych i mineralnych w płaszczyźnie pionowo i poziomo.W opakowaniach do 20 kg. | 1 kg | 8 | 20 | 160 | 23 | 196.8
110. | Płynna folia, elastyczna pasta, gotowa do użycia, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków. Zawartość suchej substancji: minimum 70%, temperatura nakładania: od +5°C do +35°C. Czas oczekiwania przed montażem okładzin do 24 godz. Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504)(%): minimum 120 %. W opakowaniach do 5 kg | 1 kg | 20 | 20 | 400 | 23 | 492
111. | Uszczelniająca taśma PVC, wzmocniona siatką poliestrową, przeznaczona do stosowania z płynną folią z poz.112, wewnątrz budynków, do wykonywania elastycznych uszczelnień w punktach krytycznych tj. np.: połączenia ściana – ściana i ściana – podłoga, dylatacje występujące w podłożu, przejścia rur i odpływów w łazienkach, kabinach prysznicowych i kuchniach, 50 m rolki o szerokości 120 mm | 1 mb | 10 | 50 | 500 | 23 | 615
112. | Narożniki 90° i 270° do hydroizolacji | 1 szt. | 10 | 30 | 300 | 23 | 369
113. | Mankiety (do hydroizolacji) do uszczelniania odpływów 120x120 mm i 300x300 mm | 1 szt. | 20 | 30 | 600 | 23 | 738
114. | Uszczelniająca taśma PVC, wzmocniona siatką poliestrową, przeznaczona do stosowania z płynną folią z poz.112, wewnątrz budynków, do wykonywania elastycznych uszczelnień w punktach krytycznych tj. np.: połączenia ściana – ściana i ściana – podłoga, dylatacje występujące w podłożu, przejścia rur i odpływów w łazienkach, kabinach prysznicowych i kuchniach, mankiety do uszczelniania odpływów 120x120 mm. | 1 szt. | 10 | 20 | 200 | 23 | 246
115. | Płyta gipsowo - kartonowa ogień (GKF) 1,2 x 2,6 m grubości 15 mm, klasa A1 | 1 m2 | 17 | 200 | 3400 | 23 | 4182
116. | Płyta gipsowo - kartonowa zwykła (GKB) 1,2 x 2,6 m grubości 9,5 mm | 1 m2 | 11 | 300 | 3300 | 23 | 4059
117. | Bloczki komórkowe odmiany PP4/0,6 o wymiarach 10x20x60 cm | 1 szt. | 9 | 300 | 2700 | 23 | 3321
118. | Wieszak stalowy płaski 60x125 | 1 szt | 1.6 | 100 | 160 | 23 | 196.8
119. | Samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z blokadą (funkcja STOP), kolor: srebrny, biały lub brązowy, z regulowaną prędkością zamykania, regulowaną końcową fazą zamykania, do drzwi wewnętrznych: lewych lub prawych o szerokości skrzydła do 1100 mm, z blokadą położenia otwarcia w zakresie conajmniej 80°-120°, do montażu na ościeżnicy (futrynie) i skrzydle drewnianym, drewnopodobnym lub aluminiowym, w 8 kategorii użytkowania (wytrzymujący conajmniej 500 tys. cykli otwarcia i zamknięcia bez pogorszenia swoich parametrów wyjściowych) dla skrzydeł o ciężarze do 80 kg, w zakresie dostawy: samozamykacz z ramieniem z funkcją blokującą otwarte skrzydło drzwiowe; w wybranym kolorze, szablon montażowy, instrukcja dla użytkownika w języku polskim, komplet wkrętów oraz śrub. | 1 szt. | 320 | 5 | 1600 | 23 | 1968
120. | Płytka klinkierowa z krawędziami gładkimi bez żadnych pozostałości po technologicznych, w gatunku I, kolor krem, wymiar 245x65x6,5 mm o nasiąkliwości wodnej do 3%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 30 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 700 N. Zamawiający obecnie wbudowywuje płytkę klinkierową Cerrad Fasadetiles krem 245x65x6,5 z krawędziami gładkimi, bez żadnych pozostałości potechnologicznych. Kolor i wzór płytki ma być dopasowany do zasobów Zamawijącego(zdjęcie nr 1 i 2) | 1 m2 | 58 | 100 | 5800 | 23 | 7134
121. | Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno odporna na deformację, spływanie i wykruszanie w zakresie temperatur -20 st C do + 45 st C o uziarnieniu 0-8 mm w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 2.5 | 200 | 500 | 23 | 615
122. | Rura czarna stalowa ze szwem wzdłużnym wg DIN 1615/2458 lub równoważnej ze stali St33 fi 32 mm dł 6000 mm | 1 mb | 20 | 30 | 600 | 23 | 738
123. | Rura czarna stalowa ze szwem wzdłużnym wg DIN 1615/2458 lub równoważnej ze stali St33 fi 50 mm dł 6000 mm | 1 mb | 30 | 30 | 900 | 23 | 1107
124. | Narożnik aluminiowy do mokrych tynków 34x34 mm, dł 3 m | 1 szt. | 8 | 50 | 400 | 23 | 492
125. | Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna do wykonywania i naprawy tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych o grubości od 8 - 25 mm | 1 kg | 1.3 | 100 | 130 | 23 | 159.9
126. | Skrzydło drzwiowe płytowe "90" lewe kolor dąb (odcień do uzgodnienia z zamawiającym). Konstrukcja skrzydła: ramiak drewniany obłożony płytą MDF pokrutą laminatem CPL. Wypełnienie warstwą stabilizującą-plaster miodu. Zawiasy do ościeżnicy drewnianej. Zamek jednopunktowy na wkładkę WB | 1szt. | 725 | 5 | 3625 | 23 | 4458.75
127. | Krzyżyki wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczone do układania płytek ceramicznych z zachowaniem równej szerokości szczelin podczas układania płytek o szer 2 i 3 mm , op - 200 szt | 1 op | 5 | 50 | 250 | 23 | 307.5
128. | Kliny wykonane z tworzywa sztucznego małe i duże przeznaczone do poziomowania płytek ceramicznych podczas układania , op -100 szt | 1op | 5 | 50 | 250 | 23 | 307.5
129. | Klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego bezbarwny do wszelkiego rodzaju podłoży budowlanych. Odporny na działanie niskich temperatur oraz wilgoci. W opakowaniach 280 - 310 ml | 1 szt. | 22 | 50 | 1100 | 23 | 1353
130. | Taśma malarska odporna na promienie słoneczne UV, nie podciekająca przy malowaniu do użycia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do różnych podłoży. Nie pozostawiająca śladów kleju. Szerokość 30 - 48 mm ( a 50 mb ) | 1 szt. | 23 | 50 | 1150 | 23 | 1414.5
131. | Rozcieńczalnik do farb chlorokauczukowych w opakowaniu 0,5 l | 1 szt. | 10 | 10 | 100 | 23 | 123
132. | Drzwi pełne dwuskrzydłowe lewe z ościeżnicą drewnianą lub drewnopodobną w kolorze skrzydła . Skrzydło w kolorze białym wyposazone w trzy zawiasy regulowane wzmocnione dla każdego skrzydła. Drzwi w świetle przejścia mierzonym przy otwartych drzwiach pod kątem prostym minimum 100 cm. Drzwi bezprogowe. Do wyceny należy przyjąć drzwi owymiarze 1.55x2.10 m x 2 szt. W komplecie z drzwiami należy dostarczyć instrukcję montażu, dokumenty dopuszczajace do wbydowania w Budynku Użyteczności Publicznej i komplet akcesoriów montażowych zgodnie z instrukcją montażu. Drzwi wyposażone w wkładkę patentową z trzema kluczami i klamkami z szyldem zamocowanymi w skrzydle głównym z blokadą skrzydła drugiego dołem i górą z tulejami pod bolce ryglujące. | 1 szt. | 2300 | 5 | 11500 | 23 | 14145
133. | Drzwi pełne jednoskrzydłowe lewe z ościeżnicą drewnianą lub drewnopodobną w kolorze skrzydła . Skrzydło w kolorze białym wyposazone w trzy zawiasy regulowane wzmocnione. Drzwi w świetle przejścia mierzonym przy otwartych drzwiach pod kątem prostym minimum 90 cm. Drzwi bezprogowe. Do wyceny należy przyjąć drzwi owymiarze 1.00x2.10 m x 1 szt. W komplecie z drzwiami należy dostarczyć instrukcję montażu, dokumenty dopuszczajace do wbydowania w Budynku Użyteczności Publicznej i komplet akcesoriów montażowych zgodnie z instrukcją montażu. Drzwi wyposażone w wkładkę patentową z trzema kluczami i klamkami z szyldem zamocowanymi w skrzydle głównym z blokadą skrzydła drugiego dołem i górą z tulejami pod bolce ryglujące. | 1 szt. | 1300 | 5 | 6500 | 23 | 7995
134. | Żelbetowa ,prefabrykowana belka nadprożna L19-Nn D 120 , wytrzymałóść ogniowa REI-60, beton klasy C20/25, stopień mrozoodporności F150, nasiąkliwość betonu 1,5% | 1szt. | 90 | 10 | 900 | 23 | 1107
135. | Żelbetowa ,prefabrykowana belka nadprożna L19-Nn D 150 , wytrzymałóść ogniowa REI-60, beton klasy C20/25, stopień mrozoodporności F150, nasiąkliwość betonu 1,5% | 1 szt. | 100 | 10 | 1000 | 23 | 1230
136. | Żelbetowa ,prefabrykowana belka nadprożna L19-Nn D 240 , wytrzymałóść ogniowa REI-60, beton klasy C20/25, stopień mrozoodporności F150, nasiąkliwość betonu 1,5% | 1 szt. | 180 | 10 | 1800 | 23 | 2214
137. | Panel podłogowy o wymiarach 128,6x19,4 cm, dąb classic, grubość10 +/- 0,5mm,klasa użyteczności min. 33, klasa ścieralności AC5, klasa higieny E1, odporność ogniowa Bfl-s1, z czterostronną V-fugą, odporność antypoślizgowa wg. PN-EN 13893:2004 lub równoważnej , sposób montażu - click | 1 m2 | 85 | 40 | 3400 | 23 | 4182
138. | Uniwersalna płyta OSB o wym. 2500x1250x15 mm, krawędzie proste, maksymalne odchyłki wymiarów wg EN324-1 0,3 mm lub równoważnej , tolerancja kąta prostego wg EN324-2 2mm/m lub równoważnej , wilgotność wg EN322 od 2 do 12% lub równoważnej, odporność na ogień B,s2,d0 | 1 m2 | 28 | 20 | 560 | 23 | 688.8
139. | Uniwersalna płyta OSB o wym. 2500x1250x18 mm, krawędzie proste, maksymalne odchyłki wymiarów wg EN324-1 0,3 mm lub równoważnej, tolerancja kąta prostego wg EN324-2 2mm/m lub równoważnej, wilgotność wg EN322 od 2 do 12% lub równoważnej, odporność na ogień B,s2,d0 | 1m2 | 32 | 20 | 640 | 23 | 787.2
140. | Uniwersalna płyta OSB o wym. 2500x1250x22 mm, krawędzie proste, maksymalne odchyłki wymiarów wg EN324-1 0,3 mm lub równoważnej, tolerancja kąta prostego wg EN324-2 2mm/m lub równoważnej, wilgotność wg EN322 od 2 do 12% lub równoważnej, odporność na ogień B,s2,d0 | 1 m2 | 38 | 20 | 760 | 23 | 934.8
141. | Uniwersalna płyta OSB o wym. 2500x1250x25 mm, krawędzie proste, maksymalne odchyłki wymiarów wg EN324-1 0,3 mm lub równoważnej , tolerancja kąta prostego wg EN324-2 2mm/m lub równoważnej, wilgotność wg EN322 od 2 do 12% lub równoważnej, odporność na ogień B,s2,d0 | 1 m2 | 45 | 20 | 900 | 23 | 1107
142. | Podkład pod panele podłogowe poliuretanowo-mineralny (PUM), grubość min. 3mm, izolacja akustyczna (ISO 140-8) 19 dB, wyrównanie nierówności podłoża 1mm, opór cieplny R<0,075m2 K/W, odporność ogniowa Bfl - s1 | 1 m2 | 35 | 100 | 3500 | 23 | 4305
143. | Listwa przypodłogowa MDF okleinowana fornirem dębowym dopasowanym kolorystyką do paneli z poz.139. Szerokość 12 mm , wysokość 100 mm | 1 mb | 35 | 100 | 3500 | 23 | 4305
144. | Ościeżnica drzwiowa reglowana MDF, kolor biały lub szary. Do wyceny należy przyjąć ościeżnicę do drzwi "100" . Zakres regulacji do ustalenia z Zamawiającym. W komplecie z ościeżnicą należy dostarczyć dokumenty dopuszczające do wbudowania w Budynku Użyteczności Publicznej. | 1 szt. | 600 | 5 | 3000 | 23 | 3690
145. | Wielofunkcyjny klej jednoskładnikowy , temperatura nakładania 5˚C do 40˚C , wytrzymałość na rozciąganie ok. 1,8N/mm2, gęstość (niutwardzony) ok. 1,3kg/l | 1 szt. | 32 | 30 | 960 | 23 | 1180.8
146. | Pianka montażowa ognioodporna dopuszczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, przeznaczona do ognioodpornych i dymoszczelnych mocowań stolarki drzwiowej i okiennej oraz klap dymowych i uszczelnień ścian, dyletacji, przegród p. poż, konstrukcji dachowych itp. temperatura otoczenia podczas stosowaniaod +5 do 40 °C , odporność termiczna od -40 do 120°C czas twardnienia (23°C oraz 50% wilgotności powietrza) 7-10 minut , gotowość do cięcia (23°C oraz 50% wilgotności powietrza ) około 60 minut. Odporność ogniowa B1 (3cm), REI 180 (do 3cm), REI 120 (4-5cm) Opakowanie 750 ml | 1 szt. | 50 | 50 | 2500 | 23 | 3075
147. | Łączniki i zakończenia do listew przypodłogowych PCV dopasowanych po listew cokołowych z poz. 119 | 1 szt. | 8 | 50 | 400 | 23 | 492
148. | Płyta meblowa wiórowa lub MDF okleinowana z obu stron, odporana na wilgoć, różna kolory. Wymiar 2620x2070 mm, grubość 18 mm | 1 m2 | 60 | 100 | 6000 | 23 | 7380
149. | Szpachla dekarska do napraw i uszczelnień z włóknem zbrojącym, do stosowania na podłoże suche, wilgotne i mokre o bardzo dobrej przyczepności do podłoża. Wodoodporna i odporna na agresywne substancje zawarte w gruncie. Odporna na warunki atmosferyczne. Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania od +5 do +35°C. Czas schnięcia (brak brudzenia0 po 3-5 godzin, suchość własciwa 3-5 dni. Opakowanie 10 kg. | 1 szt. | 250 | 10 | 2500 | 23 | 3075
150. | Uniwersalna listwa szklana, wymiar 2,3 x 89,8, grubość 6- 8 mm, klasa reakcji na ogień A1, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz | 1 szt. | 80 | 20 | 1600 | 23 | 1968
151. | Gres - płytki w gatunku 1, gres szkliwiony rektyfikowany, grubość płytki minimum 0,85 - 0,90 cm,wymiar 60x120 cm, powierzchnia gładka, do zastosowania w budynku publicznym, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości poniżej 0,1%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 45 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 2500 N, odporności na ścieranie wgłębne do 135 mm3, odporności UA na działanie środków domowego użytku, odporne na plamienie, odporności chemicznej ULA i UHA, o antypoślizgowości R10), | 1 m2 | 154 | 50 | 7700 | 23 | 9471
152. | Gres - płytki w gatunku 1, stopnica -gres nieszkliwiony o wym. 30x30cm, grubość płytki minimum 0,80 cm, matowy,masa barwiona, do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz w budynku uzyteczności publicznej, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości poniżej 0,1%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 45 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 2500 N, odporności na ścieranie wgłębne do 120 mm3, odporności UA na działanie środków domowego użytku, odporne na plamienie, odporności chemicznej ULA i UHA, o antypoślizgowości R10), Zamawiający obecnie wbudowywuje gres QZ01 i QZ03 Natura, | 1 m2 | 89 | 30 | 2670 | 23 | 3284.1
153. | Klej szybkowiążący przeznaczony do łazienek, kuchni, korytarzy do wewnątrz i na zewnątrz, do stosowania w zakresi grubości 2 - 5 mm, czas dojrzewania 5 minut,wchodzenie na posadzkę/spoinowanie po 4 h, pod okładziny z kamienia natuiralnego, gresu, terakoty. Przeznaczony do obiektów uzyteczności publicznej. Klasa reakcji na ogień A1, zgodny z wymaganiami PN-N 12004+A1:2012 lub równoważnej , w opakowaniach do 25 kg. | 1 kg | 3 | 100 | 300 | 23 | 369
154. | Gładź szpachlowa zewnetrzna wodoodporna i mrozoodporna o wysokiej przyczepności do podłoża (np.. Beton, cegła, gazobeton itp..), nie zawierająca składników toksycznych ani podatnych na żółknięcie. Spełniająca wymagania PN-EN 998-1 OC CSII W2 lub równoważnej, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥4N/mm2, pochłasnianie wody : c≤ 0,20kg/m2, reakcja na ogień A1, posiadająca atest PZH, w opakowaniach do 20 kg | 1 kg | 6 | 150 | 900 | 23 | 1107
155. | Taśma do łączenia płyt gipsowo-kartonowych i wykańczania rogów wewnętrznych, odporna na działanie wody i rdzy, szerokość 5,7 cm, dł 30 mb, przeznaczona do maskowania pęknięć i rys. Grubość tasmy 0,36 mm, do malowania dowolną farbą. | 1 mb | 5 | 60 | 300 | 23 | 369
156. | Siatka zbrojeniowa-mata do zbrojenia posadzek, wymiar 2 x 1 m, wymiar oczka 10x10 cm, grubość drutu 2 mm | 1 szt. | 10 | 50 | 500 | 23 | 615
157. | Profil poprzeczny do sufitu podwieszanego 25 mm/600mm, konstrukcja typu click, klasa reakcji na ogień A1 | 1 mb | 7 | 50 | 350 | 23 | 430.5
158. | Profil poprzeczny do sufitu podwieszanego 28 mm/1200mm, konstrukcja typu click,klasa reakcji na ogień A1 | 1 mb | 7 | 50 | 350 | 23 | 430.5
159. | Profil główny do sufiru podwieszanego 33/3700 mm, konstrukcja typu click, klasa reakcji na ogień A1 | 1 mb | 7 | 50 | 350 | 23 | 430.5
160. | Tasma dyletacyjna/brzegowa pianka do wylewek posadzkowych 10cm/50mb, odporna na chemikalia stosowane w budownictwie, o dużej elastyczności i niskiej nasiąkliwości, grubość pianki 5 mm. | 1 szt. | 25 | 20 | 500 | 23 | 615
161. | Gotowa gładź gipsowa, odporna na spekania o wysokiej przyczepności, grubość warstwy do 5 mm, do nakładania ręcznie i maszynowo, temperatura prac od +10 do +40 stopni Celsjusza, czas schnięcia 1-2 godzin.Do wewnątrz i na zewnątrz. Klasa odporności ogniowej A1 | 1 kg | 5 | 70 | 350 | 23 | 430.5
162. | Zaprawa wyrównująca do naprawy podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz pod płytki, tynki, podkłady podłogowe, grubość warstwy od 3 do 30 mm. Wytrzymałość na ściskanie min. 20,0 MPa, na zginanie min. 4,0MPa. Czas pracy do 2 godzin, klasa odporności ogniowej A1, spełniająca wymagania PN-EN 998-1 lub równoważnej, opakowanie do 25 kg. | 1 kg | 5 | 100 | 500 | 23 | 615
163. | Farba wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa czarna matowa. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń biurowych i użyteczności publicznej. | 1 l | 20 | 200 | 4000 | 23 | 4920
164. | Farba gruntująca, lateksowa emulsja podkładowa do wewnątrz. Charakteryzująca się bardzo dobrą siłą krycia. | 1 l | 11 | 500 | 5500 | 23 | 6765
165. | Środek do usuwania starych powłokz drewna, metalu, cementu, płytek itp.. Przeznaczony do usuwania wszelkich jednokomponentowych powłok wykończeniowych tj. farb, lakierów, powłok ochronnych. Nie niszczący odnawianej powierzchni. Szybki czas działania. Żelowa formuła. | 1 szt. | 60 | 50 | 3000 | 23 | 3690
166. | Półnarożnik aluminiowy perforowany do płyt gipsowo-kartonowych długości 3 m. Aluminiowy półnarożnik perforowany do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi o szerokości pióra 20 mm | 1 szt. | 6 | 500 | 3000 | 23 | 3690
167. | Naroznik aluminiowy rozwartokątny stosowany przy łączeniu płyt gipsowo-kartonowych . Kąt rozwarcia 135°, długość 3m. | 1 szt. | 8 | 500 | 4000 | 23 | 4920
168. | Masa uszczelniająca zabezpieczająca podłoża przed wilgocią, wodoszczelna i elastyczna, kryjąca rysy w podłożu nie zawierająca rozpuszczalników. Do stosowania wewnątrz na powierzchnie pionowe i poziome. Stosowana do powierzchniowego , bezspoinowego uszczelniania podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych, w pomieszczeniach narażonych na zawigocenie. Postać: pasta/Żel szara. Pojemność 2 kg | 1 szt. | 50 | 50 | 2500 | 23 | 3075
169. | Jednoskładnikowy, uniwersalny, elastyczny klej i materiał uszczelniający o bardzo dobrych wlaściwościach aplikacyjnych przeznaczony do uszczelniania i klejenia większości typowych materiałów budowlanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odkształcalność ± 35. Klej o dobrej odporności mechanicznej i odporności na warunki atmosferyczne. Pojemność 300 ml. | 1 szt. | 30 | 50 | 1500 | 23 | 1845
170. | Profesjonalny, jednokomponentowy klej poliuretanowy uniwersalnego stosowania. Do klejenia elementów z płyt drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) oraz płyt gipsowo-kartonowych. Murowanie ścianek działowych i obudów z bloczków gazobetonowych, silikatowych. montaż parapetów okiennych, klejenie elementów dekoracyjnych, kasetonów, listew przypodłogowych itp. Szybki uchwyt początkowy po 60 sekundach. Kotwienie mechaniczne po 2 godzinach. Pełne utwardzenie po 24h. Stosowany w szerokim zakresie temperatur od 0˚C do +30˚C. Pojemność 750 ml. | 1 szt. | 35 | 30 | 1050 | 23 | 1291.5
171. | Profil dylatacyjny wielofunkcyjny do podłóg i ścian do łączenia o tym samym poziomie i pionie. Wykonany z aluminium. Profil umożliwiający zakrycie dylatacji. Cechy: listwa aluminiowa o szerokości 16 mm , montaż na klej, długość 2 - 3 m. | 1 szt. | 30 | 30 | 900 | 23 | 1107
172. | Uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych dostępny w kolorach dopasowanych do najpopularniejszychgatunków drewna i parkietu. Do wypełniania szpar i szczelin w podłogach drewnianych i laminowanych. Spoinowanie listew przypodłogowych i ościeżnicowych. Po utwardzeniu bezwonny i wodoodporny. Dający się malować i lakierować, nie pękający | 1 szt. | 30 | 30 | 900 | 23 | 1107
173. | Poliuretanowy klej montażowy szary do prac dekarskich, łączenia ogrodzeń czy płytek. Tworzący mocną spoinę bez pęcherzy. Odporny na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz, w tym słońce i wilgoć. Pojemność 300ml. | 1 szt. | 37 | 30 | 1110 | 23 | 1365.3
174. | Płyta termoizolacyjna wytworzona na bazie żywicy polistyrenowej o właściwościach bezpiecznych dla zdrowia charakteryzująca się specyficzną drobno-zmknięto-komórkową strukturą. Produkt niepalny, nie zawierający czynników spieniającychtypu CFC(chlorofluorowęglowodory), HCFC (wodorochlorofluorowęglowodory) ani HFC (wodorofluorowęglowodory). Do izolacji obwodowej ścian poniżej poziomu gruntu, do izolacji podłóg i posadzek, izolacjiław i płyt fundamentowych, izolacji dachów, ciągów komunikacyjnych i parkingów, tarasów i balkonów. Do stosowania w budownictwie użytecznoći publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Grubosc płyt 100 mm, wsółczynnik przewodzenia ciepła wg. EN-13164 (10˚C) ≤0,034 , opór cieplny wg EN-13164 ≥2,90 , wsółczynnik przewodzenia ciepła w pełnym zakresie temperatur stosowania wg EN-14307≤0,045 , naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względneym ≥700 , wytrzymałość na zginanie dn = 100 ≥300 | m3 | 240 | 300 | 72000 | 23 | 88560
175. | Dekoracyjna papa w płynie do renowacji i ochrony powierzchni zewnętrznych przed warunkaami atmosferycznymi, jednocześnie zapewniając ich atrakcyjny wygląd. Przeznaczona do uszczelniania dachówki ceramicznej lub cementowej, blachodachówki, blachy, papy itp. Do łaczenia różnych powierzchni zewnętrznych, uszczelniania pęknięć i przecieków takich jak rynny itp. Odporna na spękania i warunki atmosferyczne. Opakowanie 3 l. | 1 szt | 100 | 50 | 5000 | 23 | 6150
176 | Listwa schodowa z wkładem antypoślizgowym 46x30. Długość 100cm, szerokość 35 mm, wysokość 15 mm. Sposób montażu: przykręcana. Kolor złoty lub szampan. | 1 szt | 40 | 50 | 2000 | 23 | 2460
177 | Grunt głebokopenetrujący na niestabilne podłoża, wodoodporny, niepalny. Wzmacniający i uszcelniający podłoża. Temperatura stosowania od +10˚C do +30°C. Do nakładania pędzlem lub wałkiem. Pojemność 5 l | 1 szt. | 60 | 50 | 3000 | 23 | 3690
178. | Krawędziowy profil antypoślizgowyekstra mocny czarny, krawędź żółta, długość 800 mm. Antypoślizgowość R13 wgBGR 181, do przykręcaniaalbo przyklejania. Odporna na śierania (około 5 milionów wejść), stabilna na UV, odporna na korozję, nieprzewodząca elektrycznie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.Zakres temperatury stosowania od -20˚C do + 50˚C .Wymiary zewn. długość.x szerokość x wys.(mm) 800x230x30 | 1 szt | 350 | 100 | 35000 | 23 | 43050
|  |  | RAZEM |  | 576035 |  | 708523.05
Miejscowość: Białystok , dn. 11.04.2025
………..……………….……………………………… podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy