## Arkusz1
Nr sprawy: ZK-DZP.262.25.2026 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Specyfikacja Zamówienia – Formularz Cenowy
L.p. | Nazwa towaru | Jednostka miary podlegająca wycenie | Cena jednostkowa netto w zł | Ilość | Wartość netto zł (kol. IV x kol.V) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto zł (kol. VI x kol.VII)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII
1. | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej w klasie NRO ( nierozprzestrzeniająca ognia) w rolce do 7,5 m2 | 1 m2 | 17 | 40 | 680 | 23 | 836.4
2. | Bitumiczny uszczelniacz dekarski, czarny, w tubie do wyciskania w opakowaniu do pistoletu standardowego do wyciskania. Pojemność opakowania 280 - 330 ml. | 1 szt. | 40 | 1 | 40 | 23 | 49.2
3. | Cement portlandzki CEM I/R lub N w workach (32,5) (opak. do 25 kg) | 1 kg | 0.9 | 20 | 18 | 23 | 22.14
4. | Zaprawa cementowa w opakowaniach do 25 kg, do wykonywania oraz naprawy tradycyjnych posadzek i cementowych podkładów podłogowych pod różnego rodzaju warstwy wykładzinowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy grubościach nakładanej warstwy powyżej 25mm, wytrzymałość na ściskanie co najmniej 15 MPA, wytrzymałość na zginanie co najmniej 5 MPa. | 1 kg | 0.9 | 900 | 810 | 23 | 996.3
5. | Zaprawa montażowa szybkowiążąca w opakowaniach do 5 kg. | 1 kg | 7 | 4 | 28 | 23 | 34.44
6. | Beton B-20 w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 0.63 | 4000 | 2520 | 23 | 3099.6
7. | Zaprawa murarska cementowa minimum M5 w opakowaniu do 25 kg | 1 kg | 0.59 | 400 | 236 | 23 | 290.28
8. | Bloczki gazobetonowe odmiany 400 - 600 o wymiarach 6x24x59 cm | 1 szt. | 6.2 | 160 | 992 | 23 | 1220.16
9. | Bloczki gazobetonowe odmiany 400 - 600 o wymiarach 12x24x59 cm | 1 szt. | 9.2 | 160 | 1472 | 23 | 1810.56
10. | Bloczki gazobetonowe odmiany 400 - 600 o wymiarach 18x24x59 cm | 1 szt. | 12.6 | 160 | 2016 | 23 | 2479.68
11. | Bloczki gazobetonowe odmiany 400 - 600 o wymiarach 24x24x59 cm | 1 szt. | 14.6 | 160 | 2336 | 23 | 2873.28
12. | Zaprawa klejowa sucha do elementów z bloczków gazobetonowych w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 0.9 | 650 | 585 | 23 | 719.55
13. | Zaprawa wyrównująca cementowa w opakowaniach do 25 kg o frakcji kruszywa do 1 mm | 1 kg | 1.1 | 250 | 275 | 23 | 338.25
14. | Listwa prowadząca aluminiowa do mokrego tynku (6 mm), długość 2,5 m | 1 szt. | 7 | 80 | 560 | 23 | 688.8
15. | Zaprawa tynkarska w klasie wytrzymałości CS III do wewnątrz i na zewnątrz w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 0.6 | 800 | 480 | 23 | 590.4
16. | Gips tynkarski jednowarstwowy w opakowaniach do 30 kg | 1 kg | 1.4 | 1500 | 2100 | 23 | 2583
17. | Klej do płyt G - K w opakowaniu do 30 kg | 1 kg | 1 | 600 | 600 | 23 | 738
18. | Płyta gipsowo - kartonowa ogień (GKF) 1,2 x 2,6 m grubości 12,5 mm, klasa A1 | 1 szt. | 39 | 150 | 5850 | 23 | 7195.5
19. | Płyta gipsowo - kartonowa wodoodporna (GKBI) 1,2 x 2,6 m grubości 12,5 mm | 1 szt. | 42 | 40 | 1680 | 23 | 2066.4
20. | Płyta gipsowo - kartonowa zwykła (GKB) 1,2 x 2,6 m grubości 12,5 mm | 1 szt. | 32 | 40 | 1280 | 23 | 1574.4
21. | Płyta gipsowo-włóknowa ognioochronna (GM-F) 1,2x2,6 m grubość 12,5 mm , klasa reakcji na ogień A1, kalsa odporności ogniowej EI 120 | 1 m2 | 48 | 40 | 1920 | 23 | 2361.6
22. | Gips szpachlowy do wypełniania styku płyt G-K bez dodatkowych taśm w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 5 | 250 | 1250 | 23 | 1537.5
23. | Taśma samoprzylepna antyrysowa z włókna szklanego do płyt G-K 50 mm | 1 mb | 0.6 | 80 | 48 | 23 | 59.04
24. | Taśma samoprzylepna fizelinowa do płyt G-K 50 mm | 1 mb | 0.6 | 80 | 48 | 23 | 59.04
25. | Taśma malarska samoprzylepna ochronna papierowa 50 mm | 1 mb | 0.6 | 80 | 48 | 23 | 59.04
26. | Taśma samoprzylepna ochronna PCV 50 mm | 1 mb | 0.6 | 80 | 48 | 23 | 59.04
27. | Gips szpachlowy w opakowaniach do 30 kg | 1 kg | 2.5 | 400 | 1000 | 23 | 1230
28. | Biała gładź szpachlowa na bazie białego gipsu naturalnego do stosowania w zakresie grubości co najmniej do 10 mm, na różne podłoża, o przyczepności do podłoża minimum 0,5 Mpa, o czasie otwartym (początku wiązania) minimum 60 minut, w opakowaniach do 30 kg | 1 kg | 2.4 | 3000 | 7200 | 23 | 8856
29. | Szpachlówka polimerowa biała, w opakowaniach do 2,5 kg | 1 kg | 30 | 2 | 60 | 23 | 73.8
30. | Szpachlówka celulozowa do drewna i metalu, w opakowaniach do 1 kg | 1 kg | 60 | 1 | 60 | 23 | 73.8
31. | Uniwersalny preparat szczepny do różnych podłoży, w tym płyt G-K, i gazobetonu w opakowaniach do 20l, z piaskiem kwarcowym. | 1 litr | 8 | 250 | 2000 | 23 | 2460
32. | Uniwersalna emulsja gruntująca głęboko penetrująca do różnych podłoży w opakowaniach do 5l. | 1 litr | 10 | 300 | 3000 | 23 | 3690
33. | Barwnik uniwersalny do farby z poz.33 i 34 w różnych kolorach, opakowanie 80 - 120 ml | 1 szt. | 9 | 80 | 720 | 23 | 885.6
34. | Farba emulsyjna akrylowa biała odporna na ścieranie, zgodna z normą PN-C-81914:1998 lub równoważną, rodzaj S lub TWT- 2011/FL-19 rodzaj S (odporna na szorowanie na mokro), przeznaczona do malowania pędzlem i wałkiem, ilość warstw 1-2, w opakowaniach do 20 litrów (kg) | 1 litr | 11 | 400 | 4400 | 23 | 5412
35. | Farba akrylowa biała fasadowa w opakowaniach 10l o parametrach: odporna na szorowanie i zmywanie, odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV, na zewnątrz i do wnętrz, wygląd powłoki - mat, do nanoszenia pędzlem lub wałkiem, ilość wastw 1-2 | 1 litr | 19 | 400 | 7600 | 23 | 9348
36. | Farba emulsyjna akrylowa biała w opakowaniach do 10 litrów | 1 litr | 7 | 400 | 2800 | 23 | 3444
37. | Farba ceramiczna odporna na ścieranie, z wypełniaczem ceramicznym (odporna na szorowanie na mokro - klasa 1), przeznaczona do malowania pędzlem i wałkiem, ilość warstw 1-2, w opakowaniach do 15 litrów - kolor | 1 litr | 49 | 35 | 1715 | 23 | 2109.45
38. | Farba lateksowa mat satyna wodno rozcieńczalna akrylowo-kompozytowa, do malowania ścian i sufitów, odporna na szorowanie PN-EN 13300;2002P lub równoważnym, odporna na naświetlanie lampami bakteriobójczymi UVC,ekologiczna i bezpieczna potwierdzona certyfikatem ECOLABEL lub równoważnym. zawartość lotnych związków organicznych (LZO) poniżej 5g/l czas schnięcia : 2 godz w temp +23st C i wilgotności względnej powietrza 50%, wydajność do 16 m2 z litra przy jednokrotnym malowaniu kolory ciemne(różne), w opakowaniu do 2,5 litra. | 1 litr | 49 | 40 | 1960 | 23 | 2410.8
39. | Farba chlorokauczukowa w opakowaniach do 1 litra - kolor | 1 litr | 50 | 8 | 400 | 23 | 492
40. | Farba akrylowa do drewna i metalu w opakowaniach do 1 litra - kolor | 1 litr | 50 | 8 | 400 | 23 | 492
41. | Farba na rdzę do metalu w opakowaniach do 1 litra | 1 litr | 65 | 8 | 520 | 23 | 639.6
42. | Farba emulsyjna akrylowa biała na zacieki i plamy w opakowaniach do 1 litra | 1 litr | 45 | 40 | 1800 | 23 | 2214
43. | Farba olejna biała do wykonania lamperii w budynkach użyteczności publicznej w opakowaniu do 5litrów | 1 litr | 31 | 120 | 3720 | 23 | 4575.6
44. | Farba jasnoszara do wykonania powłok poziomych na podłożach betonowych pod ruch pieszy intensywny w budynkach użyteczności publicznej w opakowaniu do 5litrów | 1 litr | 35 | 80 | 2800 | 23 | 3444
45. | Środek do usuwania pleśni i grzybów w opakowaniu do 1 litra | 1 litr | 35 | 40 | 1400 | 23 | 1722
46. | Rozcieńczalnik do farby z poz. 43 w opakowaniu do 5 litrów | 1 litr | 13 | 40 | 520 | 23 | 639.6
47. | Narożnik aluminiowy do płyt G-K, długość 3 m | 1 szt. | 7 | 300 | 2100 | 23 | 2583
48. | Profil ścienny C - 50 długość 4m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 17 | 40 | 680 | 23 | 836.4
49. | Profil ścienny U - 50 długość 4 m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 17 | 40 | 680 | 23 | 836.4
50. | Profil sufitowy CD 60 x 27, długość 4 m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 16 | 40 | 640 | 23 | 787.2
51. | Profil sufitowy UD 28 x 27, długość 4 m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 15 | 40 | 600 | 23 | 738
52. | Profil ścienny C - 75 długość 4m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 18 | 40 | 720 | 23 | 885.6
53. | Profil ścienny U - 75 długość 4 m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 18 | 40 | 720 | 23 | 885.6
54. | Profil ościeżnicowy UA 75 długość 4 m, gr. 2 mm | 1 szt. | 80 | 15 | 1200 | 23 | 1476
55. | Klej do gresu C2T w opakowaniu do 25 kg | 1 kg | 1.8 | 800 | 1440 | 23 | 1771.2
56. | Klej do gresu C2TES2 w opakowaniu do 25 kg | 1 kg | 4 | 800 | 3200 | 23 | 3936
57. | Klej do gresu wysokoelastyczny C2TES1 w opakowaniu do 25 kg | 1 kg | 2.8 | 1500 | 4200 | 23 | 5166
58. | Uszczelniacz akrylowy (różne kolory), w tubie do wyciskania w opakowaniu do pistoletu standardowego do wyciskania | 1 szt. | 15 | 80 | 1200 | 23 | 1476
59. | Styropian posadzkowy EPS 100-038 | 1 m3 | 170 | 80 | 13600 | 23 | 16728
60. | Kratki wentylacyjne białe 14 x 14 cm +/- 20% | 1 szt. | 16 | 25 | 400 | 23 | 492
61. | Kratki wentylacyjne białe 20 x 25 cm +/- 20% | 1 szt. | 19 | 15 | 285 | 23 | 350.55
62. | Kratki wentylacyjne białe 30 x 45 cm +/- 20% | 1 szt. | 40 | 15 | 600 | 23 | 738
63. | Kratki wentylacyjne białe fi 125 mm +/- 20% | 1 szt. | 20 | 15 | 300 | 23 | 369
64. | Drzwiczki rewizyjne białe 14 x 14 cm +/- 20% | 1 szt. | 23 | 25 | 575 | 23 | 707.25
65. | Drzwiczki rewizyjne białe 20 x 25 cm +/- 20% | 1 szt. | 26 | 40 | 1040 | 23 | 1279.2
66. | Drzwiczki rewizyjne białe 30 x 45 cm +/- 20% | 1 szt. | 42 | 15 | 630 | 23 | 774.9
67. | Drzwiczki rewizyjne białe 40x50 cm, z zamknięciem na klucz, odporne na zniekształcenia, z tworzywa ABS, przeznaczone do zabudowy otworów rewizyjnych. | 1 szt. | 150 | 8 | 1200 | 23 | 1476
68. | Drzwiczki rewizyjne białe 40x50 cm, z zamknięciem na klucz, odporne na zniekształcenia, z tworzywa ABS, przeznaczone do zabudowy otworów rewizyjnych. | 1 szt. | 150 | 8 | 1200 | 23 | 1476
69. | Sufit podwieszany z białych płyt 60x60x1,5 cm z wełny mineralnej z konstrukcją metalową i akcesoriami (kompletny z kołkami do mocowania w stropie z płyt kanałowych żelbetowych), krawędź prosta, wszystkie elementy widoczne białe, co najmniej ocynkowane | 1 m2 | 69 | 240 | 16560 | 23 | 20368.8
70. | Kompletne zawiesia do sufitu podwieszanego z poz. 69 pozwalające na uzyskanie przestrzeni międzysufitowej do 10 cm. | kompl. | 8 | 320 | 2560 | 23 | 3148.8
71. | Białe płyty 60x60x1,5 cm z wełny mineralnej do sufitu podwieszanego bez konstrukcji metalowej, krawędź prosta, z poz. 69 | 1 m2 | 32 | 80 | 2560 | 23 | 3148.8
72. | Białe płyty 120x60x1,5 cm z wełny mineralnej do sufitu podwieszanego bez konstrukcji metalowej, krawędź prosta, odporność na wilgoć 100%RH, klasa odporności ogniowej A1, izolacja akustyczna 33dB | 1 m2 | 38 | 80 | 3040 | 23 | 3739.2
73. | Płyty ażurowe wentylacyjne do sufitu podwieszanego o krawędzi prostej białe 60cmx60 cm niepalne | 1 m2 | 160 | 40 | 6400 | 23 | 7872
74. | Płyty typu kornik do sufitu podwieszanego o krawędzi prostej białe 60cmx60cm niepalne | 1 m2 | 38 | 15 | 570 | 23 | 701.1
75. | Płyty do sufitu podwieszanego o krawędzi częściowo widocznej białe 60cmx60cm niepalne | 1 m2 | 38 | 15 | 570 | 23 | 701.1
76. | Profil ścienny do płyt G-K, C - 100 długość 4m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 24 | 8 | 192 | 23 | 236.16
77. | Profil ścienny do płyt G-K, U - 100 długość 4 m, gr. 0,55 mm | 1 szt. | 24 | 8 | 192 | 23 | 236.16
78. | Profil wykończeniowy łączący gres z wykładziną dywanową w kolorze srebrnym (aluminiowy ) długość 2,4 - 2,7 m, szerokość 40 mm (+/- 3 mm) | 1 szt. | 55 | 50 | 2750 | 23 | 3382.5
79. | Zaprawa samopoziomująca w zakresie grubości od 1 mm do co najmniej 10 mm, w opakowaniach do 25 kg pod posadzki z gresu i wykładziny | 1 kg | 2.3 | 1500 | 3450 | 23 | 4243.5
80. | Zaprawa samopoziomująca w zakresie grubości od 10 mm do co najmniej 30 mm w opakowaniach do 25 kg pod posadzki z gresu i wykładziny | 1 kg | 2.3 | 1500 | 3450 | 23 | 4243.5
81. | Zaprawa samopoziomująca w zakresie grubości od 1 mm do co najmniej 10 mm, w opakowaniach do 25 kg pod posadzki z gresu, wykładziny i malowane, szybkowiążąca - ruch pieszy do 8 godzin. | 1 kg | 2.3 | 1500 | 3450 | 23 | 4243.5
82. | Zaprawa samopoziomująca w zakresie grubości od 10 mm do co najmniej 30 mm w opakowaniach do 25 kg pod posadzki z gresu, wykładziny i malowane, szybkowiążąca - ruch pieszy do 8 godzin. | 1 kg | 2.3 | 1500 | 3450 | 23 | 4243.5
83. | Pianka pistoletowa montażowa niskorozprężna w opakowaniu 750 ml | 1 szt. | 20 | 80 | 1600 | 23 | 1968
84. | Zaprawa wąska spoinująca szara, jasno szara i biała w opakowaniach do 5 kg | 1 kg | 12 | 150 | 1800 | 23 | 2214
85. | Kolorowa, drobnoziarnista zaprawa do spoinowania murów, ogrodzeń, podmurzy, fasad, kominów z klinkierowych cegieł licowych, klinkierowych płytek elewacyjnych, jak również wypełniania fug między okładzinami z naturalnego (poza marmurowymi) i sztucznego kamienia elewacyjnego, o szerokości od 3 do 10 mm, w opakowaniach do 25 kg, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz. | 1 kg | 7.8 | 40 | 312 | 23 | 383.76
86. | Plandeka ochronna 4 x 5 m 90g/m2 | 1 szt. | 60 | 2 | 120 | 23 | 147.6
87. | Plandeka malarska 4 x 5 m cienka | 1 szt. | 15 | 8 | 120 | 23 | 147.6
88. | Tektura falista szerokości 1 m | 1 m2 | 2.7 | 80 | 216 | 23 | 265.68
89. | Folia 0,2 mm | 1 m2 | 1 | 80 | 80 | 23 | 98.4
90. | Tynk mozaikowy, wyprawa żywiczna z naturalnych kamyczków średnicy (grubości) 1.5-2 mm w kolorze zbliżonym do już istniejącej w obiekcie wyprawy niebiesko szarawej w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 8 | 20 | 160 | 23 | 196.8
91. | Uszczelniacz silikonowy (różne kolory i bezbarwny), w tubie do wyciskania w opakowaniu do pistoletu standardowego do wyciskania, pojemność opakowania 280 - 330 ml | 1 szt. | 40 | 40 | 1600 | 23 | 1968
92. | Zaprawa do naprawy konstrukcji betonowych w opakowaniach do 5 kg | 1 kg | 12 | 15 | 180 | 23 | 221.4
93. | Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 1 | 20 | 20 | 23 | 24.6
94. | Wełna mineralna do ścianek działowych w systemie suchej zabudowy 50 mm | 1 m2 | 10 | 15 | 150 | 23 | 184.5
95. | Wełna mineralna do ścianek działowych w systemie suchej zabudowy 75 mm | 1 m2 | 15 | 80 | 1200 | 23 | 1476
96. | Styropian ekstrudowany XPS 30 | 1 m3 | 300 | 20 | 6000 | 23 | 7380
97. | Geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie do 10 kN | 1 m2 | 10 | 8 | 80 | 23 | 98.4
98. | Siatka z włókna szklanego | 1 m2 | 2.5 | 40 | 100 | 23 | 123
99. | Gres - płytki w gatunku 1, gres nierektyfikowany o wym. 30x30cm, grubość płytki minimum 0,85 cm, matowy, do zastosowania w korytarzach w budynku publicznym, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości poniżej 0,1%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 45 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 2500 N, odporności na ścieranie wgłębne do 135 mm3, odporności UA na działanie środków domowego użytku, odporne na plamienie, odporności chemicznej ULA i UHA, o antypoślizgowości R13), Zamawiający obecnie wbudowywuje gres QZ01 i QZ03 Natura, | 1 m2 | 79 | 150 | 11850 | 23 | 14575.5
100. | Gres - płytki w gatunku 1, gres nierektyfikowany o wym. 40x40cm, grubość płytki minimum 0,85 cm, matowy, do zastosowania w korytarzach w budynku publicznym, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości poniżej 0,1%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 45 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 2500 N, odporności na ścieranie wgłębne do 135 mm3, odporności UA na działanie środków domowego użytku, odporne na plamienie, odporności chemicznej ULA i UHA, o antypoślizgowości R10), Zamawiający obecnie wbudowywuje gres QZ01 i QZ03 Natura, | 1 m2 | 79 | 80 | 6320 | 23 | 7773.6
101. | Gres - płytki w gatunku 1, gres o wym. 60 x 60cm, grubość płytki minimum 1 cm (+/- 0,5 mm), powierzchnia gres szkliwiony półpoler, do zastosowania w korytarzach w budynku publicznym, w klasie odporności na ścieranie (PEI/ilość obrotów) 4/6000, nasiąkliwości wodnej Eb do 5%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 35 N/mm2, odporny na pęknięcia włoskowate i szok termiczny, odporności w klasie B na działanie środków domowego użytku, odporność na plamienie/zabrudzenie Klasa 5, o antypoślizgowości R10, | 1 m2 | 92 | 80 | 7360 | 23 | 9052.8
102. | Glazura - płytka 20x25cm w jasnych odcieniach, płytka prasowana na sucho, szkliwiona, o nasiąkliwości nie większej niż 18%, gatunek I ,grubość płytki minimum 0,6 cm, do zastosowania w łazience i w kuchni, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub tj. o nasiąkliwości do 18%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 13 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 300 N, odporne na szok termiczny, o odporności szkliwa na pęknięcia włoskowate, odporne na działanie środków domowego użytku, odporności na plamienie klasa 3-5), | 1 m2 | 68 | 30 | 2040 | 23 | 2509.2
103. | Glazura - płytka 20x50cm w jasnych odcieniach, płytka prasowana na sucho, szkliwiona, o nasiąkliwości nie większej niż 18%, gatunek I ,grubość płytki minimum 0,6 cm, do zastosowania w łazience i w kuchni, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości do 18%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 13 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 300 N, odporne na szok termiczny, o odporności szkliwa na pęknięcia włoskowate, odporne na działanie środków domowego użytku, odporności na plamienie klasa 3-5), | 1 m2 | 68 | 120 | 8160 | 23 | 10036.8
104. | Glazura - płytka 30x60cm w jasnych odcieniach, płytka prasowana na sucho, szkliwiona, o nasiąkliwości nie większej niż 18%, gatunek I ,grubość płytki minimum 0,6 cm, do zastosowania w łazience i w kuchni, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości do 18%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 13 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 300 N, odporne na szok termiczny, o odporności szkliwa na pęknięcia włoskowate, odporne na działanie środków domowego użytku, odporności na plamienie klasa 3-5), | 1 m2 | 68 | 80 | 5440 | 23 | 6691.2
105. | Gres - płytka w gat.I, gres rektyfikowany o wym. 59,8x59,8 cm grubość płytki minimum 0,85 zm, siła łamiąca min.2000 N, wytrzymałość na zginanie min 50 N/mm2, reakcja na ogień - A1FL, odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu -BLA, odporność na kwasy i zasady o dużym stężeniu- GHA, odporność na pęknięcia włoskowate, odporność na plamienie min 5, stopień ścieralności -PEI 4,nasiąkliwość wodna-Eb ≤ 0,15%,odchylenie kąta prostego max.±0,08%/± 0,5mm, płaskość powierzchni max.± 0,13% / ±8,8 mm , jakośc powierzchni - min. 97% , odporność na chemikalia domowe i sole basenów - GA ,odporność na szok terminczny | 1 m2 | 92 | 120 | 11040 | 23 | 13579.2
106. | Gres - płytka w gat.I, gres rektyfikowany o wym. 119,8x119,8 cm grubość płytki minimum 0,85 zm, siła łamiąca min.2000 N, wytrzymałość na zginanie min 50 N/mm2, reakcja na ogień - A1FL, odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu -BLA, odporność na kwasy i zasady o dużym stężeniu- GHA, odporność na pęknięcia włoskowate, odporność na plamienie min 5, stopień ścieralności -PEI 4,nasiąkliwość wodna-Eb ≤ 0,15%,odchylenie kąta prostego max.±0,08%/± 0,5mm, płaskość powierzchni max.± 0,13% / ±8,8 mm , jakośc powierzchni - min. 97% , odporność na chemikalia domowe i sole basenów - GA ,odporność na szok terminczny | 1 m2 | 198 | 120 | 23760 | 23 | 29224.8
107. | Płynna domieszka pozwalająca na otrzymanie betonów i zapraw o podwyższonej wodoszczelności, zawierająca składniki hydrofobizujace i zamykające pory, skutecznie zatrzymująca wnikanie wody przy zachowaniu dyfuzji pary wodnej, poprawiająca urabialność i wytrzymałość mechaniczną mieszanki oraz zmniejszająca nasiąkliwość, niepowodująca korozji zbrojenia, do stosowania z różnymi rodzajami cementów. W opakowaniach do 5 l | 1 l | 8 | 15 | 120 | 23 | 147.6
108. | Dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB), bez rozpuszczalników, temperatura mięknięcia (metoda pierścienia i kuli) - minimum 80oC, Sucha pozostałość: minimum 70% (tzn. nałożona warstwa świeżej masy o grubości 1,4 mm po wyschnięciu ma grubość conajmniej 1 mm), temperatura stosowania w zakresie conajmniej od 3oC do 30oC, do stosowania na wszelkich podłożach mineralnych w płaszczyźnie pionowo i poziomo. W opakowaniach do 30 l | 1 l | 14 | 25 | 350 | 23 | 430.5
109. | Masa asfalt-kauczukowa, bez rozpuszczalników, temperatura spływu z powierzchni pionowych - minimum 80oC, Sucha pozostałość: minimum 30% (tzn. nałożona warstwa świeżej masy o grubości 1 mm po wyschnięciu ma grubość conajmniej 0,3 mm), temperatura stosowania w zakresie conajmniej od 5oC do 30oC,do stosowania na wszelkich podłożach, w tym bitumicznych i mineralnych w płaszczyźnie pionowo i poziomo.W opakowaniach do 20 kg. | 1 kg | 8 | 15 | 120 | 23 | 147.6
110. | Płynna folia, elastyczna pasta, gotowa do użycia, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynków. Zawartość suchej substancji: minimum 70%, temperatura nakładania: od +5°C do +35°C. Czas oczekiwania przed montażem okładzin do 24 godz. Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504)(%): minimum 120 %. W opakowaniach do 5 kg | 1 kg | 20 | 15 | 300 | 23 | 369
111. | Uszczelniająca taśma PVC, wzmocniona siatką poliestrową, przeznaczona do stosowania z płynną folią z poz.112, wewnątrz budynków, do wykonywania elastycznych uszczelnień w punktach krytycznych tj. np.: połączenia ściana – ściana i ściana – podłoga, dylatacje występujące w podłożu, przejścia rur i odpływów w łazienkach, kabinach prysznicowych i kuchniach, 50 m rolki o szerokości 120 mm | 1 mb | 10 | 40 | 400 | 23 | 492
112. | Narożniki 90° i 270° do hydroizolacji | 1 szt. | 10 | 25 | 250 | 23 | 307.5
113. | Mankiety (do hydroizolacji) do uszczelniania odpływów 120x120 mm i 300x300 mm | 1 szt. | 25 | 25 | 625 | 23 | 768.75
114. | Uszczelniająca taśma PVC, wzmocniona siatką poliestrową, przeznaczona do stosowania z płynną folią z poz.112, wewnątrz budynków, do wykonywania elastycznych uszczelnień w punktach krytycznych tj. np.: połączenia ściana – ściana i ściana – podłoga, dylatacje występujące w podłożu, przejścia rur i odpływów w łazienkach, kabinach prysznicowych i kuchniach, mankiety do uszczelniania odpływów 120x120 mm. | 1 szt. | 10 | 15 | 150 | 23 | 184.5
115. | Płyta gipsowo - kartonowa ogień (GKF) 1,2 x 2,6 m grubości 15 mm, klasa A1 | 1 m2 | 18 | 150 | 2700 | 23 | 3321
116. | Płyta gipsowo - kartonowa zwykła (GKB) 1,2 x 2,6 m grubości 9,5 mm | 1 m2 | 10 | 250 | 2500 | 23 | 3075
117. | Bloczki komórkowe odmiany PP4/0,6 o wymiarach 10x20x60 cm | 1 szt. | 9 | 250 | 2250 | 23 | 2767.5
118. | Wieszak stalowy płaski 60x125 mm | 1 szt | 1.6 | 80 | 128 | 23 | 157.44
119. | Samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem z blokadą (funkcja STOP), kolor: srebrny, biały lub brązowy, z regulowaną prędkością zamykania, regulowaną końcową fazą zamykania, do drzwi wewnętrznych: lewych lub prawych o szerokości skrzydła do 1100 mm, z blokadą położenia otwarcia w zakresie conajmniej 80°-120°, do montażu na ościeżnicy (futrynie) i skrzydle drewnianym, drewnopodobnym lub aluminiowym, w 8 kategorii użytkowania (wytrzymujący conajmniej 500 tys. cykli otwarcia i zamknięcia bez pogorszenia swoich parametrów wyjściowych) dla skrzydeł o ciężarze do 80 kg, w zakresie dostawy: samozamykacz z ramieniem z funkcją blokującą otwarte skrzydło drzwiowe; w wybranym kolorze, szablon montażowy, instrukcja dla użytkownika w języku polskim, komplet wkrętów oraz śrub. | 1 szt. | 350 | 4 | 1400 | 23 | 1722
120. | Płytka klinkierowa z krawędziami gładkimi bez żadnych pozostałości po technologicznych, w gatunku I, kolor krem, wymiar 245x65x6,5 mm o nasiąkliwości wodnej do 3%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 30 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 700 N. Zamawiający obecnie wbudowywuje płytkę klinkierową Cerrad Fasadetiles krem 245x65x6,5 z krawędziami gładkimi, bez żadnych pozostałości potechnologicznych. Kolor i wzór płytki ma być dopasowany do zasobów Zamawijącego(zdjęcie nr 1 i 2) | 1 m2 | 59 | 80 | 4720 | 23 | 5805.6
121. | Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno odporna na deformację, spływanie i wykruszanie w zakresie temperatur -20 st C do + 45 st C o uziarnieniu 0-8 mm w opakowaniach do 25 kg | 1 kg | 2.5 | 150 | 375 | 23 | 461.25
122. | Rura czarna stalowa ze szwem wzdłużnym wg DIN 1615/2458 lub równoważnej ze stali St33 fi 32 mm dł 6000 mm | 1 mb | 20 | 25 | 500 | 23 | 615
123. | Rura czarna stalowa ze szwem wzdłużnym wg DIN 1615/2458 lub równoważnej ze stali St33 fi 50 mm dł 6000 mm | 1 mb | 30 | 25 | 750 | 23 | 922.5
124. | Narożnik aluminiowy do mokrych tynków 34x34 mm, dł 3 m | 1 szt. | 8 | 40 | 320 | 23 | 393.6
125. | Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna do wykonywania i naprawy tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych o grubości od 8 - 25 mm | 1 kg | 1.3 | 80 | 104 | 23 | 127.92
126. | Skrzydło drzwiowe płytowe "90" lewe kolor dąb (odcień do uzgodnienia z zamawiającym). Konstrukcja skrzydła: ramiak drewniany obłożony płytą MDF pokrutą laminatem CPL. Wypełnienie warstwą stabilizującą-plaster miodu. Zawiasy do ościeżnicy drewnianej. Zamek jednopunktowy na wkładkę WB | 1szt. | 800 | 4 | 3200 | 23 | 3936
127. | Krzyżyki wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczone do układania płytek ceramicznych z zachowaniem równej szerokości szczelin podczas układania płytek o szer 2 i 3 mm , op - 200 szt | 1 op | 5 | 40 | 200 | 23 | 246
128. | Kliny wykonane z tworzywa sztucznego małe i duże przeznaczone do poziomowania płytek ceramicznych podczas układania , op -100 szt | 1op | 5 | 40 | 200 | 23 | 246
129. | Klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego bezbarwny do wszelkiego rodzaju podłoży budowlanych. Odporny na działanie niskich temperatur oraz wilgoci. W opakowaniach 280 - 310 ml | 1 szt. | 23 | 40 | 920 | 23 | 1131.6
130. | Taśma malarska odporna na promienie słoneczne UV, nie podciekająca przy malowaniu do użycia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do różnych podłoży. Nie pozostawiająca śladów kleju. Szerokość 30 - 48 mm ( a 50 mb ) | 1 szt. | 24 | 40 | 960 | 23 | 1180.8
131. | Rozcieńczalnik do farb chlorokauczukowych w opakowaniu 0,5 l | 1 szt. | 10 | 8 | 80 | 23 | 98.4
132. | Drzwi pełne dwuskrzydłowe lewe z ościeżnicą drewnianą lub drewnopodobną w kolorze skrzydła . Skrzydło w kolorze białym wyposazone w trzy zawiasy regulowane wzmocnione dla każdego skrzydła. Drzwi w świetle przejścia mierzonym przy otwartych drzwiach pod kątem prostym minimum 100 cm. Drzwi bezprogowe. Do wyceny należy przyjąć drzwi owymiarze 1.55x2.10 m x 2 szt. W komplecie z drzwiami należy dostarczyć instrukcję montażu, dokumenty dopuszczajace do wbydowania w Budynku Użyteczności Publicznej i komplet akcesoriów montażowych zgodnie z instrukcją montażu. Drzwi wyposażone w wkładkę patentową z trzema kluczami i klamkami z szyldem zamocowanymi w skrzydle głównym z blokadą skrzydła drugiego dołem i górą z tulejami pod bolce ryglujące. | 1 szt. | 2500 | 4 | 10000 | 23 | 12300
133. | Drzwi pełne jednoskrzydłowe lewe z ościeżnicą drewnianą lub drewnopodobną w kolorze skrzydła . Skrzydło w kolorze białym wyposazone w trzy zawiasy regulowane wzmocnione. Drzwi w świetle przejścia mierzonym przy otwartych drzwiach pod kątem prostym minimum 90 cm. Drzwi bezprogowe. Do wyceny należy przyjąć drzwi owymiarze 1.00x2.10 m x 1 szt. W komplecie z drzwiami należy dostarczyć instrukcję montażu, dokumenty dopuszczajace do wbydowania w Budynku Użyteczności Publicznej i komplet akcesoriów montażowych zgodnie z instrukcją montażu. Drzwi wyposażone w wkładkę patentową z trzema kluczami i klamkami z szyldem zamocowanymi w skrzydle głównym z blokadą skrzydła drugiego dołem i górą z tulejami pod bolce ryglujące. | 1 szt. | 1400 | 4 | 5600 | 23 | 6888
134. | Żelbetowa ,prefabrykowana belka nadprożna L19-Nn D 120 , wytrzymałóść ogniowa REI-60, beton klasy C20/25, stopień mrozoodporności F150, nasiąkliwość betonu 1,5% | 1szt. | 90 | 8 | 720 | 23 | 885.6
135. | Żelbetowa ,prefabrykowana belka nadprożna L19-Nn D 150 , wytrzymałóść ogniowa REI-60, beton klasy C20/25, stopień mrozoodporności F150, nasiąkliwość betonu 1,5% | 1 szt. | 110 | 8 | 880 | 23 | 1082.4
136. | Żelbetowa ,prefabrykowana belka nadprożna L19-Nn D 240 , wytrzymałóść ogniowa REI-60, beton klasy C20/25, stopień mrozoodporności F150, nasiąkliwość betonu 1,5% | 1 szt. | 185 | 8 | 1480 | 23 | 1820.4
137. | Panel podłogowy o wymiarach 128,6x19,4 cm, dąb classic, grubość10 +/- 0,5mm,klasa użyteczności min. 33, klasa ścieralności AC5, klasa higieny E1, odporność ogniowa Bfl-s1, z czterostronną V-fugą, odporność antypoślizgowa wg. PN-EN 13893:2004 lub równoważnej , sposób montażu - click | 1 m2 | 85 | 30 | 2550 | 23 | 3136.5
138. | Uniwersalna płyta OSB o wym. 2500x1250x15 mm, krawędzie proste, maksymalne odchyłki wymiarów wg EN324-1 0,3 mm lub równoważnej , tolerancja kąta prostego wg EN324-2 2mm/m lub równoważnej , wilgotność od 2 do 12% wg EN322 lub równoważnej, odporność na ogień B,s2,d0 | 1 m2 | 28 | 15 | 420 | 23 | 516.6
139. | Uniwersalna płyta OSB o wym. 2500x1250x18 mm, krawędzie proste, maksymalne odchyłki wymiarów wg EN324-1 0,3 mm lub równoważnej, tolerancja kąta prostego wg EN324-2 2mm/m lub równoważnej, wilgotność od 2 do 12% wg EN322 lub równoważnej, odporność na ogień B,s2,d0 | 1m2 | 33 | 15 | 495 | 23 | 608.85
140. | Uniwersalna płyta OSB o wym. 2500x1250x22 mm, krawędzie proste, maksymalne odchyłki wymiarów wg EN324-1 0,3 mm lub równoważnej, tolerancja kąta prostego wg EN324-2 2mm/m lub równoważnej, wilgotność od 2 do 12% wg EN322 lub równoważnej, odporność na ogień B,s2,d0 | 1 m2 | 39 | 15 | 585 | 23 | 719.55
141. | Uniwersalna płyta OSB o wym. 2500x1250x25 mm, krawędzie proste, maksymalne odchyłki wymiarów wg EN324-1 0,3 mm lub równoważnej , tolerancja kąta prostego wg EN324-2 2mm/m lub równoważnej, wilgotność od 2 do 12% wg EN322 lub równoważnej, odporność na ogień B,s2,d0 | 1 m2 | 43 | 15 | 645 | 23 | 793.35
142. | Podkład pod panele podłogowe poliuretanowo-mineralny (PUM), grubość min. 3mm, izolacja akustyczna (ISO 140-8) 19 dB, wyrównanie nierówności podłoża 1mm, opór cieplny R<0,075m2 K/W, odporność ogniowa Bfl - s1 | 1 m2 | 36 | 80 | 2880 | 23 | 3542.4
143. | Listwa przypodłogowa MDF okleinowana fornirem dębowym dopasowanym kolorystyką do paneli z poz.137. Szerokość 12 mm , wysokość 100 mm | 1 mb | 35 | 80 | 2800 | 23 | 3444
144. | Ościeżnica drzwiowa reglowana MDF, kolor biały lub szary. Do wyceny należy przyjąć ościeżnicę do drzwi "100" . Zakres regulacji do ustalenia z Zamawiającym. W komplecie z ościeżnicą należy dostarczyć dokumenty dopuszczające do wbudowania w Budynku Użyteczności Publicznej. | 1 szt. | 600 | 4 | 2400 | 23 | 2952
145. | Wielofunkcyjny klej jednoskładnikowy , temperatura nakładania 5˚C do 40˚C , wytrzymałość na rozciąganie 1,8N/mm2, gęstość (niutwardzony) 1,3kg/l | 1 szt. | 33 | 25 | 825 | 23 | 1014.75
146. | Pianka montażowa ognioodporna dopuszczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, przeznaczona do ognioodpornych i dymoszczelnych mocowań stolarki drzwiowej i okiennej oraz klap dymowych i uszczelnień ścian, dyletacji, przegród p. poż, konstrukcji dachowych itp. temperatura otoczenia podczas stosowaniaod +5 do 40 °C , odporność termiczna od -40 do 120°C czas twardnienia (23°C oraz 50% wilgotności powietrza) 7-10 minut , gotowość do cięcia (23°C oraz 50% wilgotności powietrza ) 60 minut. Odporność ogniowa B1 (3cm), REI 180 (do 3cm), REI 120 (4-5cm) Opakowanie 750 ml | 1 szt. | 50 | 40 | 2000 | 23 | 2460
147. | Łączniki i zakończenia do listew przypodłogowych PCV dopasowanych po listew cokołowych z poz.143 | 1 szt. | 8 | 40 | 320 | 23 | 393.6
148. | Płyta meblowa wiórowa lub MDF okleinowana z obu stron, odporana na wilgoć, różna kolory. Wymiar 2620x2070 mm, grubość 18 mm | 1 m2 | 65 | 80 | 5200 | 23 | 6396
149. | Szpachla dekarska do napraw i uszczelnień z włóknem zbrojącym, do stosowania na podłoże suche, wilgotne i mokre o bardzo dobrej przyczepności do podłoża. Wodoodporna i odporna na agresywne substancje zawarte w gruncie. Odporna na warunki atmosferyczne. Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji i wiązania od +5 do +35°C. Czas schnięcia (brak brudzenia po 3-5 godzin, suchość własciwa 3-5 dni. Opakowanie 10 kg. | 1 szt. | 170 | 8 | 1360 | 23 | 1672.8
150. | Uniwersalna listwa szklana, wymiar 2,3 x 89,8, grubość 6- 8 mm, klasa reakcji na ogień A1, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz | 1 szt. | 82 | 15 | 1230 | 23 | 1512.9
151. | Gres - płytki w gatunku 1, gres szkliwiony rektyfikowany, grubość płytki minimum 0,85 - 0,90 cm,wymiar 60x120 cm, powierzchnia gładka, do zastosowania w budynku użyteczności publicznej, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości poniżej 0,1%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 45 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 2500 N, odporności na ścieranie wgłębne do 135 mm3, odporności UA na działanie środków domowego użytku, odporne na plamienie, odporności chemicznej ULA i UHA, o antypoślizgowości R10), | 1 m2 | 154 | 40 | 6160 | 23 | 7576.8
152. | Gres - płytki w gatunku 1, stopnica -gres nieszkliwiony o wym. 30x30cm, grubość płytki minimum 0,80 cm, matowy,masa barwiona, do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz w budynku uzyteczności publicznej, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości poniżej 0,1%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 45 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 2500 N, odporności na ścieranie wgłębne do 120 mm3, odporności UA na działanie środków domowego użytku, odporne na plamienie, odporności chemicznej ULA i UHA, o antypoślizgowości R10), Zamawiający obecnie wbudowywuje gres QZ01 i QZ03 Natura, | 1 m2 | 89 | 25 | 2225 | 23 | 2736.75
153. | Klej szybkowiążący przeznaczony do łazienek, kuchni, korytarzy do wewnątrz i na zewnątrz, do stosowania w zakresi grubości 2 - 5 mm, czas dojrzewania 5 minut,wchodzenie na posadzkę/spoinowanie po 4 h, pod okładziny z kamienia natuiralnego, gresu, terakoty. Przeznaczony do obiektów uzyteczności publicznej. Klasa reakcji na ogień A1, zgodny z wymaganiami PN-N 12004+A1:2012 lub równoważnej , w opakowaniach do 25 kg. | 1 kg | 3 | 80 | 240 | 23 | 295.2
154. | Gładź szpachlowa zewnetrzna wodoodporna i mrozoodporna o wysokiej przyczepności do podłoża (np.. Beton, cegła, gazobeton itp..), nie zawierająca składników toksycznych ani podatnych na żółknięcie. Spełniająca wymagania PN-EN 998-1 OC CSII W2 lub równoważnej, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥4N/mm2, pochłasnianie wody : c≤ 0,20kg/m2, reakcja na ogień A1, posiadająca atest PZH, w opakowaniach do 20 kg | 1 kg | 6 | 120 | 720 | 23 | 885.6
155. | Taśma do łączenia płyt gipsowo-kartonowych i wykańczania rogów wewnętrznych, odporna na działanie wody i rdzy, szerokość 5,7 cm, dł 30 mb, przeznaczona do maskowania pęknięć i rys. Grubość tasmy 0,36 mm, do malowania dowolną farbą. | 1 mb | 4 | 50 | 200 | 23 | 246
156. | Siatka zbrojeniowa-mata do zbrojenia posadzek, wymiar 2 x 1 m, wymiar oczka 10x10 cm, grubość drutu 2 mm | 1 szt. | 10 | 40 | 400 | 23 | 492
157. | Profil poprzeczny do sufitu podwieszanego 25 mm/600mm, konstrukcja typu click, klasa reakcji na ogień A1 | 1 mb | 9 | 40 | 360 | 23 | 442.8
158. | Profil poprzeczny do sufitu podwieszanego 28 mm/1200mm, konstrukcja typu click,klasa reakcji na ogień A1 | 1 mb | 9 | 40 | 360 | 23 | 442.8
159. | Profil główny do sufiru podwieszanego 33/3700 mm, konstrukcja typu click, klasa reakcji na ogień A1 | 1 mb | 9 | 40 | 360 | 23 | 442.8
160. | Tasma dyletacyjna/brzegowa pianka do wylewek posadzkowych 10cm/50mb, odporna na chemikalia stosowane w budownictwie, o dużej elastyczności i niskiej nasiąkliwości, grubość pianki 5 mm. | 1 szt. | 25 | 15 | 375 | 23 | 461.25
161. | Gotowa gładź gipsowa, odporna na spekania o wysokiej przyczepności, grubość warstwy do 5 mm, do nakładania ręcznie i maszynowo, temperatura prac od +10 do +40 stopni Celsjusza, czas schnięcia 1-2 godzin.Do wewnątrz i na zewnątrz. Klasa odporności ogniowej A1 | 1 kg | 5 | 60 | 300 | 23 | 369
162. | Zaprawa wyrównująca do naprawy podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz pod płytki, tynki, podkłady podłogowe, grubość warstwy od 3 do 30 mm. Wytrzymałość na ściskanie min. 20,0 MPa, na zginanie min. 4,0MPa. Czas pracy do 2 godzin, klasa odporności ogniowej A1, spełniająca wymagania PN-EN 998-1 lub równoważnej, opakowanie do 25 kg. | 1 kg | 5 | 80 | 400 | 23 | 492
163. | Farba wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa czarna matowa. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń biurowych i użyteczności publicznej. | 1 l | 20 | 150 | 3000 | 23 | 3690
164. | Farba gruntująca, lateksowa emulsja podkładowa do wewnątrz. Charakteryzująca się jednokrotnym kryciem zapraw cementowo-wapiennych i cementowych. | 1 l | 11 | 400 | 4400 | 23 | 5412
165. | Środek do usuwania starych powłok z drewna, metalu, cementu, płytek itp.. Przeznaczony do usuwania wszelkich jednokomponentowych powłok wykończeniowych tj. farb, lakierów, powłok ochronnych. Nie niszczący odnawianej powierzchni. Czas działania 3-30 minut. Żelowa formuła. | 1 szt. | 60 | 40 | 2400 | 23 | 2952
166. | Półnarożnik aluminiowy perforowany do płyt gipsowo-kartonowych długości 3 m. Aluminiowy półnarożnik perforowany do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi o szerokości pióra 20 mm | 1 szt. | 6 | 400 | 2400 | 23 | 2952
167. | Naroznik aluminiowy rozwartokątny stosowany przy łączeniu płyt gipsowo-kartonowych . Kąt rozwarcia 135°, długość 3m. | 1 szt. | 8 | 400 | 3200 | 23 | 3936
168. | Masa uszczelniająca zabezpieczająca podłoża przed wilgocią, wodoszczelna i elastyczna, kryjąca rysy w podłożu nie zawierająca rozpuszczalników. Do stosowania wewnątrz na powierzchnie pionowe i poziome. Stosowana do powierzchniowego , bezspoinowego uszczelniania podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych, w pomieszczeniach narażonych na zawigocenie. Postać: pasta/Żel szara. Pojemność 2 kg | 1 szt. | 50 | 40 | 2000 | 23 | 2460
169. | Jednoskładnikowy, uniwersalny, elastyczny klej i materiał uszczelniający o bardzo dobrych wlaściwościach aplikacyjnych przeznaczony do uszczelniania i klejenia większości typowych materiałów budowlanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odkształcalność ± 35. Klej o odporności mechanicznej i odporności na warunki atmosferyczne od -40°C do +90°C. Pojemność 300 ml. | 1 szt. | 32 | 40 | 1280 | 23 | 1574.4
170. | Profesjonalny, jednokomponentowy klej poliuretanowy uniwersalnego stosowania. Do klejenia elementów z płyt drewnopochodnych (OSB, MDF, HDF) oraz płyt gipsowo-kartonowych. Murowanie ścianek działowych i obudów z bloczków gazobetonowych, silikatowych. montaż parapetów okiennych, klejenie elementów dekoracyjnych, kasetonów, listew przypodłogowych itp. Szybki uchwyt początkowy po 60 sekundach. Kotwienie mechaniczne po 2 godzinach. Pełne utwardzenie po 24h. Stosowany w szerokim zakresie temperatur od 0˚C do +30˚C. Pojemność 750 ml. | 1 szt. | 36 | 25 | 900 | 23 | 1107
171. | Profil dylatacyjny wielofunkcyjny do podłóg i ścian do łączenia o tym samym poziomie i pionie. Wykonany z aluminium. Profil umożliwiający zakrycie dylatacji. Cechy: listwa aluminiowa o szerokości 16 mm , montaż na klej, długość 2 - 3 m. | 1 szt. | 30 | 25 | 750 | 23 | 922.5
172. | Uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych dostępny w kolorach dopasowanych do najpopularniejszychgatunków drewna i parkietu. Do wypełniania szpar i szczelin w podłogach drewnianych i laminowanych. Spoinowanie listew przypodłogowych i ościeżnicowych. Po utwardzeniu bezwonny i wodoodporny. Dający się malować i lakierować, nie pękający | 1 szt. | 30 | 25 | 750 | 23 | 922.5
173. | Poliuretanowy klej montażowy szary do prac dekarskich, łączenia ogrodzeń czy płytek. Tworzący mocną spoinę bez pęcherzy. Odporny na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz, w tym słońce i wilgoć. Pojemność 300ml. | 1 szt. | 36 | 25 | 900 | 23 | 1107
174. | Płyta termoizolacyjna wytworzona na bazie żywicy polistyrenowej o właściwościach bezpiecznych dla zdrowia charakteryzująca się specyficzną drobno-zmknięto-komórkową strukturą. Produkt niepalny, nie zawierający czynników spieniającychtypu CFC(chlorofluorowęglowodory), HCFC (wodorochlorofluorowęglowodory) ani HFC (wodorofluorowęglowodory). Do izolacji obwodowej ścian poniżej poziomu gruntu, do izolacji podłóg i posadzek, izolacjiław i płyt fundamentowych, izolacji dachów, ciągów komunikacyjnych i parkingów, tarasów i balkonów. Do stosowania w budownictwie użytecznoći publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Grubosc płyt 100 mm, wsółczynnik przewodzenia ciepła wg. normy EN-13164 lub równoważnej , opór cieplny ≥2,90 wg normy EN-13164 lub równoważne, wsółczynnik przewodzenia ciepła w pełnym zakresie temperatur stosowania ≤0,045 wg normy EN-14307 lub równoważnej , naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względneym ≥700 , wytrzymałość na zginanie dn = 100 ≥300 | m3 | 220 | 220 | 48400 | 23 | 59532
175. | Dekoracyjna papa w płynie do renowacji i ochrony powierzchni zewnętrznych przed warunkaami atmosferycznymi, jednocześnie zapewniając ich atrakcyjny wygląd. Przeznaczona do uszczelniania dachówki ceramicznej lub cementowej, blachodachówki, blachy, papy itp. Do łaczenia różnych powierzchni zewnętrznych, uszczelniania pęknięć i przecieków takich jak rynny itp. Odporna na spękania i warunki atmosferyczne. Opakowanie 3 l. | 1 szt | 120 | 40 | 4800 | 23 | 5904
176 | Listwa schodowa z wkładem antypoślizgowym 46x30 mm. Długość 1000 mm, szerokość 35 mm, wysokość 15 mm. Sposób montażu: przykręcana. Kolor złoty lub szampan. | 1 szt | 40 | 40 | 1600 | 23 | 1968
177 | Grunt głebokopenetrujący na niestabilne podłoża, wodoodporny, niepalny. Wzmacniający i uszcelniający podłoża. Temperatura stosowania od +10˚C do +30°C. Do nakładania pędzlem lub wałkiem. Pojemność 5 l | 1 szt. | 60 | 40 | 2400 | 23 | 2952
178. | Krawędziowy profil antypoślizgowy ekstra mocny czarny, krawędź żółta, długość 800 mm. Antypoślizgowość R13 wg normy DIN 51130 lub równoważnej dotyczącej odporności posadzek na poślizg , do przykręcania albo przyklejania. Odporna na śierania (około 5 milionów wejść), stabilna na UV, odporna na korozję, nieprzewodząca elektrycznie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.Zakres temperatury stosowania od -20˚C do + 50˚C .Wymiary zewn. długość.x szerokość x wys.(mm) 800x230x30 | 1 szt | 300 | 70 | 21000 | 23 | 25830
179. | Folia kubełkowa 0,4 GXP Plus 0,4 ,wodoszczelna przy 60kPa, reakcja na ogień Klasa F, wytrzymałość na rozciąganie MD≥280 N/50 mm, CMD ≥250 N/50mm , wydłużenie przy maksymalnej sile MD≥141% , CMD ≥88% | m2 | 6 | 100 | 600 | 23 | 738
180. | Włókna polipropylenowe ukształtowane (Klasa II, długość 55mm, średnica 0,91mm) przeznaczone do konstrukcyjnego stosowania w betonie, zaprawie lub zaczynie. Wytrzymałość na rozciąganie 560 N/mm2, moduł sprężystości 3900 N/mm2, wpływ na wytrzymałość betonu 5,5 kg/m3 dla uzyskania 1,5 N/mm2 przy CMOD =0,5 mm i1 N/mm2 przy CMOD = 3,5 mm . Opakowanie 1 kg | 1 kg | 40 | 30 | 1200 | 23 | 1476
181. | Płyty posadzkowe i schodowe z kamienia naturalnego jako wykończenie posadzek oraz schodów zewnętrznych (granit średnioziarnisty lub różnoziarnisty). Wytrzymałość na zginanie 12,0 Mpa, wytrzymałość na zginanie po badaniu na zamrażanie/rozmrażanie 11,5 Mpa, nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym 0,35% wag., mrozoodporność 0,03% obj, (F1) , odporność na szok termiczny 0,1% wag., odporność na ścieranie 6 241 mm3 , odporność na poślizg (faktura śrutowana) w warunkach suchych - 85 SRV, w warunkach mokrych - 68 SRV | m2 | 500 | 20 | 10000 | 23 | 12300
182 | Rozpuszczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych w opakowaniach 1 l | 1 l | 12 | 20 | 240 | 23 | 295.2
183. | Impregnat ochronny do drewna przeznaczony do konserwacji konstrukcji drewnianych i zabezpieczenia przed korozją biologiczną: grzybami-podstawczakami rozkładającymi drewno, sinizną wtórną oraz owadami-technicznymi szkodnikami drewna, poprzez wykonanie impregnacji penetracyjnej metodą powierzchniową . Skuteczność zabezpieczenia przed grzybami-podstawczakami, przed owadami- technicznymi szkodnikami drewna g/m2 -po starzeniu przez odparowanie 96 - 123, po starzeniu przez wymywanie 52 - 125 . Opakowanie 5 l | 1 op. | 60 | 10 | 600 | 23 | 738
184. | Kątownik do profili UA-50 do stosowania we wnętrzach jako konstrukcja podtrzymująca płyty gipsowo-kartonowe. Wytrzymałość na rozciąganie 270-500 N/mm2, reakcja na ogień - Klasa A1 | 1 szt | 2 | 20 | 40 | 23 | 49.2
185 | Profil ścienny UA-50 do stosowania we wnętrzach jako konstrukcja podtrzymująca płyty gipsowo-kartonowe. Wytrzymałość na rozciąganie 270-500 N/mm2, reakcja na ogień - Klasa A1 | 1 szt | 40 | 20 | 800 | 23 | 984
186. | Impregnat ogniochronny do drewna, reakcja na ogień - Klasa A1. Impregnat do zabezpieczania drewna metodą owierzchniową lub metodą kąpieli bezciśnieniowej. Środek grzybobójczy i pleśniobójczy Opakowanie 5 l | 1 op. | 60 | 10 | 600 | 23 | 738
187. | Taśma akustyczna stosowana do profili ściennych jako element składowy suchej zabudowy . Szerokość 30 - 90 mm , grubość 3 mm (+/- 0,35mm) , długość 30 m. Klasa reakcji na ogień min. E | 1 szt | 35 | 10 | 350 | 23 | 430.5
188. | Klej elastyczny do mocowania elementów wykończeniowych ściennych oraz listew przypodłogowych wykonanych z materiałów drewnopochodnych, drewna, PCW, metalu, elementów lustrzanych, ceramiki i kamienia, na podłożach mineralnych, płytek ceramicznych (kategorii A i B przeznaczonych na pobyt ludzi wg. zarządzenia Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 12.03.1196 r) Opakowanie 290 ml | 1 szt | 32 | 10 | 320 | 23 | 393.6
189. | System do precyzyjnego poziomowania płytek ceramicznych podczas układania. Rozmiary 1 - 3 mm. Opakowanie do 500 szt | 1 szt | 85 | 10 | 850 | 23 | 1045.5
190. | Profil krawędziowy aluminiowy owalny (różne kolory). Długość 2500x10 mm | 1 szt | 30 | 50 | 1500 | 23 | 1845
191. | Beton B30 w opakowaniach do 25 kg. Klasa reakcji na ogień A1, wytrzymałość na ściskanie klasa R2, przyczepność ≥ 0,8 Mpa, kompatybilność cieplna (trwałość) zamrażanie, rozmrażanie ≥ 0,8 Mpa | 1 kg | 0.75 | 1000 | 750 | 23 | 922.5
192. | Wieszak płaski 60/125 z blachy o grubości 0,8 mm do stosowania jako element konstrukcji, Klasa reakcji na ogień A1 , rodzaj zabezpieczenia korozyjnego - ocynk Z 140 | 1 szt | 2 | 200 | 400 | 23 | 492
193. | Silikonowy impregnat do betonu do ochrony powierzchniowej. Głebokość impregnacji ≥5 mm , szybkość wysychania przy impregnacji hydrofobizującej Klasa I ≥30% . Opakowanie 5 l | 1 op. | 80 | 10 | 800 | 23 | 984
194. | Wysokoizolacyjne płyty ze sztywnej pianki PIR bez okładzin przeznaczone do trmoizolacji budynkóww szczególności ścian zewnętrznych. Klasa rekcji na ogień - Euroklasa E, wytrzymałość na ściskanie kPa ≥150, wytrzymałość na rozrywanie kPa ≥ 120. Długość 1200 mm, szerokość 600 mm, grubość 30-120 mm . Przewodność cieplna ≤ 0,023 ≤ 0,025. Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu kg/m2 <0,15 , długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu kg/m2 <0,32. Temperatura użytkowania ˚C -120 do +120 | 1 m2 | 20 | 50 | 1000 | 23 | 1230
195. | Gres - płytki w gatunku 1, gres szkliwiony rektyfikowany, grubość płytki minimum 0,85 - 0,90 cm,wymiar 20x120 cm, powierzchnia gładka, do zastosowania w budynku użyteczności publicznej, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości poniżej 0,1%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 45 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 2500 N, odporności na ścieranie wgłębne do 135 mm3, odporności UA na działanie środków domowego użytku, odporne na plamienie, odporności chemicznej ULA i UHA, o antypoślizgowości R10), | 1 m2 | 93 | 50 | 4650 | 23 | 5719.5
196. | Gres - płytki w gatunku 1, gres nierektyfikowany o wym. 40x40cm, grubość płytki minimum 0,85 cm, matowy, do zastosowania w korytarzach w budynku użyteczności publicznej, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości poniżej 0,1%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 45 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 2500 N, odporności na ścieranie wgłębne do 135 mm3, odporności UA na działanie środków domowego użytku, odporne na plamienie, odporności chemicznej ULA i UHA, o antypoślizgowości R10, PEI 4. Reakcja na ogień - klasa A1 | 1 m2 | 54 | 50 | 2700 | 23 | 3321
197. | Gres - płytki w gatunku 1, gres rektyfikowany o wym. 29,7x29,7cm, grubość płytki minimum 0,80 cm, matowy, do zastosowania w korytarzach w budynku użyteczności publicznej, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości poniżej 0,1%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 45 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 2500 N, odporności na ścieranie wgłębne do 135 mm3, odporności UA na działanie środków domowego użytku, odporne na plamienie, odporności chemicznej ULA i UHA, o antypoślizgowości R11, PEI 4. Reakcja na ogień - klasa A1 | 1 m2 | 57 | 50 | 2850 | 23 | 3505.5
198. | Glazura - płytka 30x45 cm w jasnych odcieniach, płytka prasowana na sucho, szkliwiona,polerowana, rektyfikowana o nasiąkliwości nie większej niż 10%, gatunek I ,grubość płytki minimum 0,7 cm, do zastosowania w łazience i w kuchni, (o parametrach niegorszych niż opisanych w PN-EN ISO 10545 lub równoważnej tj. o nasiąkliwości do 10%, wytrzymałości na zginanie conajmniej 13 N/mm2, sile łamiącej co najmniej 300 N, odporne na szok termiczny, o odporności szkliwa na pęknięcia włoskowate, odporne na działanie środków domowego użytku, odporności na plamienie klasa 3-5), | 1 m2 | 42 | 50 | 2100 | 23 | 2583
|  |  | RAZEM |  | ∑ pozycji z kol. VI |  | ∑ pozycji z kol. VIII
[5 empty] | 458749 |  | 564261.27